重庆化工职业学院2021年度公开招聘工作人员

制药工程学院专任教师1、2

技术技能测试

工位序号_________     准考证号__________   成绩__________

------------------------------------------------密封线--------------------------------------------------

一、技能测试要求

1.实验技能测试操作和数据处理完成时间不超过30分钟，30分钟到实验技能测试终止，立即提交相关测定数据及记录；

2.必须有实验结果的完整计算过程，具体计算数据要求见实验题目(可以携带无存储功能计算器）。

二、技能测试题目

1.实验技能测试题目：紫外-可见分光光度法测定对乙酰氨基酚的含量

2.实验技能测试操作步骤参考《中国药典2020》

供试品溶液 取对乙酰氨基酚样品约40mg，精密称定，置250ml容量瓶中，加0.4%氢氧化钠溶液50ml溶解后，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加0.4%氢氧化钠溶液10ml，用水稀释至刻度，摇匀。

对照液 空白由考场提供。

测定法 取供试品溶液，在257nm的波长处测定吸光度，按C8H9NO2的吸收系数（）为715计算。

三、实验数据记录与处理

1.数据与结果

| 样品质量m，g | 吸光度A | 对乙酰氨基酚含量w，% |
| --- | --- | --- |

2.计算过程