竞争性谈判文件

项目号：CQHGZYXY-202125

项目名称：重庆化工职业学院

江北校区安防监控系统建设项目

采购人：重庆化工职业学院

二〇二一年七月

目录

第一篇  竞争性谈判邀请书	4

一、 竞争性谈判内容	4

二、资金来源	4

三、谈判资格	4

四、谈判有关说明	5

五、保证金	5

六、采购项目需落实的政府采购政策	7

七、其它有关规定	7

八、联系方式	7

第二篇竞争性谈判须知	9

一、 谈判费用	9

二、竞争性谈判文件	9

三、谈判要求	9

四、谈判程序	11

五、评审依据	12

六、成交原则	12

七、成交通知	16

八、关于质疑和投诉	16

九、签订合同	17

第三篇  谈判项目技术需求	18

一、江北校区视频监控项目概况	18

二、招标项目一览表	21

三、	项目需求和设备技术要求	22

四、核心设备技术要求	29

第四篇  谈判项目服务需求	32

一、	现场勘查和安装施工方案	32

二、交货期、交货地点及验收方式	32

三、报价要求	33

四、质量保证及售后服务	33

四、付款方式	34

五、知识产权	34

六、其他	34

第五篇  合同草案条款	35

第六篇  响应文件编制要求	- 40 -

响应文件格式要求	- 40 -

响应文件规定格式部分	- 40 -

一、经济部分	- 42 -

二、技术部分	- 44 -

（一）响应各产品的技术参数（或技术指标）	- 44 -

三、服务部分	- 47 -

四、资格条件(单独装订，一式三份)	- 50 -

五、其他应提供的资料	- 58 -

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆化工职业学院对“重庆化工职业学院江北校区安防监控系统建设项目”项目进行竞争性谈判采购，采购编号：CQHGZYXY-202125。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

- 竞争性谈判内容

| 项目名称 | 数量/单位 | 项目最高限价 | 保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆化工职业学院江北校区安防监控系统建设项目 | 1 | 27.5万 | 0.4 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |

二、资金来源

自筹资金。

三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

（三）资格条件装订要求：单独装订，一式三份

四、谈判有关说明

（一）发售竞争性谈判文件时间：凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2021年7月5日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆化工职业学院校园网（http://www.cqcivc.edu.cn/）上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
    （二）谈判文件购买费为：凡有意参加投标者，请在缴纳投标保证金时一并转入学院账户，并注明“CQHGZYXY-202125”的采购计划编号，开具标书费票据，投标时查验标书费凭证和保证金凭证。招标文件售价(元)：200元/份（售后不退）。

（三）报名时间：响应文件递交截止时间前。

报名时提供基本资格条件和特定资格条件（第一篇 三、谈判资格）扫描件发送至：jjhqc@cqcivc.edu.cn。咨询电话：023-81886050

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、缴纳了谈判文件购买费。

3、缴纳了投标保证金。

4、2021年7月 7日上午10:00，到重庆化工职业学院江北校区（重庆市江北区嘉陵四村100号）传达室签到，进行现场集中勘查。勘查联系人：瞿老师 电话：023-81886035

请有意投标的供应商准时到勘查现场，进行现场勘查了的供应商的投标文件才被接受。

（五）谈判地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）；

投标地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）。

（六）提交响应文件起止时间：2021年7月9日北京时间9:30-10:00

（七）谈判开始时间：2021年7月9日北京时间10:00。

五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1、投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为谈判当日谈判开始时间前1小时。

保证金账户

收款单位：重庆化工职业学院；

开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；

账号：50001120041052506322。

汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “CQHGZYXY-202125”的采购计划编号；以便采购人开具缴费收据；并在投标文件中附纸质的转账凭证复印件；纸质的转账凭证复印件必须随身携带，以备开标时查验；填写退还投标保证金信息登记表，并将电子版发送至:1759401629@qq.com 。

| 转(汇)款退投标保证金 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标项目名称： 投标项目编号： |  |  |
| 应退投标保证金 |  | 小写：4000元 |
|  |  | 大写：肆仟元整 |
| 投标单位盖章 | 单位名称 |  |
|  | 开户行 |  |
|  | 银行账号 |  |
|  | 开户行行号 |  |
| 投标单位联系人及联系电话 |  |  |

2、分项目单次递交的供应商，须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆化工职业学院的账号上，同时在进账凭证上明确“CQHGZYXY-202125”的采购计划编号，保证金的到账截止时间。

（1）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

投标保证金分项目单次递交的投标人的保证金，在中标通知书发出后，在十个工作日内按来款渠道直接退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆化工职业学院

联系人：黄老师（招投标办公室）

电  话：023-81886050

项目联系人：瞿老师

电话：023-81886035

地  址：重庆市长寿区菩提东路2009号

项目监督人：杨老师

监督电话：023-81886033

学校纪检监察部门电话：023-81886017

第二篇竞争性谈判须知

- 谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标谈判文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件必须采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸及搬运费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。检查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 提供真实有效的营业执照复印件并加盖公章，并且营业执照的经营范围必须是与本次招标项目有关的范围，法定代表人身份证明书以及法定代表人授权委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）或审计报告复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供谈判截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  |  |
| 3 | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金 |

注：

1以联合体竞标的，共同竞标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行竞标和澄清。联合体各方均应满足竞标人资格要求（详见“第一篇”）。

2竞标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查，检查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞标文件签署 | 竞标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 竞标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞标文件份数 | 竞标文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 竞标文件内容 | 竞标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞标文件的响应程度审查 | 竞标文件内容 | 对采购文件第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 竞标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天 |

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2按照<财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。（注：如符合中小企业划分的标准，需提供当地相关部门证明材料）

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1.小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在6%—10%的幅度内确定。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购人应当在评审结束后7个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购结果将在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn）上发布成交结果预公示。

2、预公示结束后发正式结果公告，并同时以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。5日内，供应商凭《中标通知书》与使用单位签订技术服务协议（技术服务协议需有使用单位项目负责人、部门负责人及供应商负责人签字），供应商凭《中标通知书》及技术服务协议与采购人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件有实质性修改。

3、在预公示期间，如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向重庆化工职业学院招标办公室提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在采购公告发布之日起三个日历日内向重庆化工职业学院招标办公室提出质疑。

（二）质疑答复

按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、对答复不满意或者未在规定时间内答复的，供应商可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇  谈判项目技术需求

一、江北校区视频监控项目概况

根据我校安全保卫工作发展的实际，结合重庆市委、市府、市公安局、市教委相关要求，我校决定建设一套立足于学校发展、先进、稳定、开放的“平安校园”安防监控系统。

1、监控范围

本次完成平安校园安防监控系统的整体框架建设，包括系统组网、监控指挥中心建设等。监控区域主要是学生宿舍1-5栋楼各楼梯口，第一，第二教学楼，行政楼，食堂，两个球场，校园道路交叉区域监控点位共计66个。其中包括400w高清红外枪机60套，球型摄像机6套，以及综合布线一批。

2、系统描述

本系统由中心视频监控管理平台（含专业平台管理软件及服务器）、高清视频解码器、网络视频录像机、高清红外摄像机、网络交换机（核心、汇聚、接入）、55寸电视机、监控中心综合布线部分组成。

我校平安校园安防监控系统本次采用先进的基于IP网络的NGN数字全交换架构。本架构应用广泛、运行可靠、是得到实际应用验证的大型专业平台级产品。

3、监控中心

建设立足全校未来需求的平安校园安防监控指挥中心。负责对本系统监控点位的监控、视频信号的处理，以及校园内的报警处置等。

监控中心的整体设计和实施，要满足对本期及未来系统扩容的长远规划需求。

4、存储方式

视频存储方式采用网络视频录像机放置在监控中心或者网络中心进行集中存储，所有视频存储时间按照30天×24小时计算。所有网络视频录像机存储硬盘全部满配，后期增加摄像机接入主机存储时不再增加存储硬盘。

5、系统综合布线描述

本次系统各楼栋内新铺设的支干光缆和各种线缆全部由中标人负责建设，综合布线的线材及管材，投标人需自行踏勘现场后计算出实际用量统一列入投标报价。

（二）系统平台及核心设备功能要求

1、总体要求

为便于维护，要求所有管理平台软件、高清视频解码器、网络存储设备、高清网络摄像机能够在统一界面下生成网络拓扑，实时监控设备的运行状态。同时，必须满足或高于以下视频监控系统功能要求。

2、视频监控系统功能要求

为满足监控预防和事发时对突发事件的及时处理，投标人设计方案必须满足如下功能特点和实战要求：

（1）监控平台的可靠要求

设计方案要求监控系统信令控制流与媒体流（包括实况流和存储流）分离，管理服务器只承载控制信令的转发，不承载媒体流的转发；需要考虑平台的稳定性和抗压能力，需要保障当服务器（或平台软件）故障、平台侧网络中断时，不会影响全系统的图像存储（平台宕机时录像也应该保持），不影响各个监控中心电视墙实时监控图像；需要保障当服务器（或平台软件）与存储设备同时故障或掉电时，不影响各个监控中心电视墙实时监控图像。

（2）录像存储的可靠性要求

录像存储采用前端高清网络摄像机经交换机直接存入网络存储设备的端到端的存储，中间不经过任何服务器转发，有效的避免服务器所带来的存储可靠性问题。

录像数据采用更先进的数据块存储，录像数据可以即时回放，随时录随时看，不存在文件形成的时间周期问题。

（3）涉密图像数据存储的安全需求

内部的部分图像信息具有保密要求，需设置查看与拷贝的各级权限。要求本期建设的存储系统采用加密技术，不采用文件格式存储图像数据，以降低因文件损坏而导致关键图像数据不能读取和回溯的风险。在信息安全上，做到即使硬盘被盗，硬盘中的图像数据也无法通过第三方设备读取。存储中的图像如需转移至异地用于破案或事后举证，只有在硬盘所在设备上进行图像数据解密和相关权限授予后，才能进行相关图像的下载或拷贝。

（4）要求整个系统支持组播

系统支持组播功能，客户端单元可根据所处的网络位置和网络许可情况选择性的自定义接收来自前端摄像头的单播或者组播码流，节约网络链路上的带宽，降低对服务器的性能消耗，降低突发紧急情况下多人查看前端图像特别是高清图像给网络和系统带来的压力，增强系统的可用性。

（5）系统扩展方便，增加点位不需要再增加服务器

要求平台具有较好的单机处理能力，将来点位扩展时不用再另外增加平台服务器，这样能够降低机房功耗，节省机房服务器空间，后续维护也比较方便，维护工作量也大大减少。

（6）对历史图像的检索需求

与安保实战相结合，能够根据监控点名称等多种方式进行图像检索；能够做到随存随看，在设计规模容量下检索时间点可以精确到秒级，点击查询立刻弹出录像列表。

（7）对历史图像的回放需求

对历史图像回放的要求，点击播放时立刻弹出历史图像，并且要求历史图像无卡顿现象，清晰、流畅的播放出。系统能支持任意客户端对任意摄像机拍摄的非本地存储的几秒以前发生事件做检索并回放。

（8）对海量存储数据的智能检索需求

考虑到监控点位多，历史图像存储量大，在处理紧急情况需要调取历史图像时，要求在最短的时间内找到有用信息，对监控系统的智能检索提出以下需求：

1）针对于突发事件，存储系统应支持智能分析检索。对一段历史图像可以等分几个时间段，各个时间段同时播放同时处理，减少因历史图像查询带来的时间延误。

2）检索出来的录像，可以将动态帧的首帧以图片形式显示。安保人员可以通过这些图片很快找到想要的录像，并可从图片直接播放相关录像。

3）系统需支持多路图像同步回放，即选中多路关联录像，选中的图像可在同一时间点进行回放，同时倍速播放等，让取证更直观方便。

二、招标项目一览表

重庆化工职业学院江北校区视频监控：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系统平台设备部分 |  |  |  |
| 1 | 视频监控管理平台软件 | 2 | 套 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 3 | 光口接入Poe交换机 | 11 | 台 |
| 4 | 高清红外枪机 | 60 | 台 |
| 5 | 八路高清视频解码器 | 1 | 台 |
| 6 | 4T专业存储硬盘 | 24 | 块 |
| 7 | 5p空调柜机 | 1 | 台 |
| 8 | 55寸电视机 | 1 | 台 |
| 9 | 低温高清网络球型摄像机 | 6 | 台 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1 | 台 |
| 11 | 管理计算机 | 2 | 台 |
| 12 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
| 13 | 户外防水箱 | 7 | 套 |
| 14 | 摄像机立柱 | 6 | 根 |
| 15 | 视频切换器 | 1 | 台 |
| 16 | 摄像机专用支架 | 60 | 台 |
| 二、综合布线部分 |  |  |  |
| 1 | 双绞线 | 10 | 箱 |
| 2 | 电源线 | 3000 | 米 |
| 3 | 支干电源线 | 4000 | 米 |
| 4 | PVC管材及辅件 | 1000 | 米 |
| 5 | 配套设施及施工 | 1 | 批 |

- 项目需求和设备技术要求

|  | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | ★千兆光口≥12个，千兆电口≥12个；. ★支持DC12~57V双电源冗余. 导轨、壁挂. 无风扇散热、IP40防护. ★工作温度-40 ~ +85 °C、相对湿度5%~95% (无凝露). EMC 4级. ★交换机容量≥91.2Gbps，包转发率≥34.752Mpps. ★MAC表容量≥16k；. 支持802.1Q标准VLAN；. 支持QinQ；. 支持STP、RSTP、MSTP；. 支持静态聚合、动态聚合；. 支持IGMP Snooping；. ★支持工业级环网协议ERPS；. ★支持1588v2/PTP协议；. |
|  |  | ★千兆光口≥12个，千兆电口≥12个；. ★支持DC12~57V双电源冗余. 导轨、壁挂. 无风扇散热、IP40防护. ★工作温度-40 ~ +85 °C、相对湿度5%~95% (无凝露). EMC 4级. ★交换机容量≥91.2Gbps，包转发率≥34.752Mpps. ★MAC表容量≥16k；. 支持802.1Q标准VLAN；. 支持QinQ；. 支持STP、RSTP、MSTP；. 支持静态聚合、动态聚合；. 支持IGMP Snooping；. ★支持工业级环网协议ERPS；. ★支持1588v2/PTP协议；. 支持静态路由；. 支持DHCP Server，DHCP Relay；. 支持Qos；. 支持DHCP Snooping. 支持ACL. 支持端口隔离；. 支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制. 支持IPSG. 支持IEEE 802.1x、支持Radius. 支持用户分级管理和口令保护. 支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；. 支持Pingv6、Telnetv6；. 支持tracert检测、网线检测. 支持RMON、LLDP；. 支持SNMP；. 支持系统日志；. 提供工信部进网许可证. 提供3C认证证书. 提供节能证书. ★提供5年原厂免费质保及售后服务承诺函并加盖原厂公章；. |
|  | 设备名称 | 技术参数 |
| 2 | 光口Poe交换机 | ★千兆光口≥2个，千兆电口≥8个，Console口≥1； |
|  |  | ★其中2个光口支持2.5G接口速率，所有光口支持百千兆自适应；电口最大可扩展支持12路PoE； |
|  |  | ★支持DC12~57V双电源冗余； |
|  |  | 导轨、壁挂 |
|  |  | 无风扇散热、IP50防护 |
|  |  | ★工作温度-40 ~ +85 °C、相对湿度5%~95% (无凝露) |
|  |  | EMC 4级 |
|  |  | ★背板总带宽：4.56Gbps 整机包转发率： 1.1584MPPS |
|  |  | ★整机POE输出功率≥78W |
|  |  | ★MAC表容量≥8k； |
|  |  | 提供工信部进网许可证 |
|  |  | 提供3C认证证书 |
|  |  | 提供节能证书 |
|  |  | ★提供5年原厂免费质保及售后服务承诺函并加盖原厂公章； |
|  | 设备名称 | 技术参数 |
| 3 | 八路高清视频解码器 | 采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行 |
|  |  | 支持标准的H.264图像压缩格式，兼容H.264 MP和H264 HP解码；支持解码1080P、1080I、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF等视频格式，最高分辨率达到1920x1080@60HZ |
|  |  | - 支持8路高清视频接口输出，支持同时解码16路1080P，或32路720P，或72路D1，或128路CIF；支持每个输出接口最少可以解码显示4个720P图像 |
|  |  | - 支持不少于1路VGA视频输入和1路DVI-D视频输入接口，支持不少于2个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网电口； |
|  |  | 实况播放：支持组播功能，支持并具备直接接收编码设备的实时组播视频码流。 |
|  |  | - 支持内部拼接和级联拼接功能，最大可扩展至64屏拼接；支持单路视频输出的分屏处理，最大16分屏； |
|  |  | 支持接受中心服务器对设备业务进行配置和管理 |
|  |  | 提供CCC、CE、FCC证书，并提供认证证书复印件 |
|  |  | 提供原厂商发布的产品技术彩页，并加盖原厂商鲜章 |
|  |  | 采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行 |
|  |  | 支持标准的H.264图像压缩格式，兼容H.264 MP和H264 HP解码；支持解码1080P、1080I、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF等视频格式，最高分辨率达到1920x1080@60HZ |
|  |  | - 支持8路高清视频接口输出，支持同时解码16路1080P，或32路720P，或72路D1，或128路CIF；支持每个输出接口最少可以解码显示4个720P图像 |
|  |  | - 支持不少于1路VGA视频输入和1路DVI-D视频输入接口，支持不少于2个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网电口； |
|  |  | 实况播放：支持组播功能，支持并具备直接接收编码设备的实时组播视频码流。 |
| 4 | 5p空调柜机 | 3级能效等级，定频技术，12010w额定制冷量，3800w制冷功率，50db室内噪音，2050㎡/h循环风量，102kg重，冷暖电辅，适用70平方面积，12800w制热量，3940w制热功率，外机噪音≤60db，电源规格：3-380-50，电辅加热3200w。 |
| 5 | 网络视频录像机 | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 |
| 6 | 高清红外枪机 | 400万 网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°；宽动态范围：120dB；50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测（删除）等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应：DC12V / PoE(802.3at)；防护等级：IP67；红外距离：20-50米；功耗：12W MAX。 （含镜头、护罩）内置加热模块 |
| 7 | 低温高清网络球型摄像机 | 200万7寸红外；1920×1080@60fps；0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；180米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-2°~90°；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，50W max；支持IP66； 工作温度：-40℃-70℃。 |
| 8 | 磁盘阵列 | 3U机架式16盘位，单控制器，64位多核处理器，12GB缓存，冗余电源，2个千兆网口，含240TB企业级存储容量 支持视音频直存，540Mbps接入带宽，支持SMART IPC接入，VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） ★单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和14块IoT企业级硬盘，配置冗余白金牌电源 ★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入; ★可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果 |
| 9 | 4T专用存储硬盘 | 容量4TB，SATA接口.按30天*24小时的存储容量计算. |
| 10 | 管理计算机 | 商用台式机，CPU酷睿i5/内存4G DDR3/显卡(1G显存)/硬盘1T/19寸液晶显示器/集成声卡网卡/DVDRW光驱/USB键盘光电鼠标 |
| 11 | 户外防水箱 | 300*400*200含公牛插座 |
| 12 | 管理计算机 | 商用台式机，CPU酷睿i5/内存4G DDR3/显卡(1G显存)/硬盘1T/19寸液晶显示器/集成声卡网卡/DVDRW光驱/USB键盘光电鼠标 |
| 13 | 14U机柜 | 金属薄板,喷漆,带散热条孔/锁具/接地线等. |
| 14 | 配电开关组件 | 对机柜内设备用电进行管理 |
| 15 | 双绞线 | 非屏蔽超五类,305M标准箱 |
| 16 | 电源线 | RVV3*1.0，纯铜 |
| 17 | PVC管材及辅材 | 室内外综合布线 水晶头 电源胶布等 |
| 18 | 监控中心配电箱及综合布线改造 | 600*500*140，含空开三极、双极、单极 |
| 19 | 球机立杆 | 3000*150*6 |
| 20 | 光纤 | 8芯 |
| 21 | 55寸电视机 | 55英寸LED电视机，屏幕比例：16:9，分辨率3840*2160，额定功率：105w，cpu：cortexa55 4核（64bit） gpu：g31mp（双核），RAM：1.5GB,ROM:8GB, 机身接口：HDMI*2 USB*2 AV输入*1 RJ45（网线接口）*1 RF天线输入*1 |
| 22 | 视频切换器 | 4进4出智能HDMI高清矩阵，HDMI/DVI,AWG26 HDMI1.4 电缆标准；AC110-265V,DC12V 36W电源； HDMI版本：HDMI1.3/1.4 HDCP1.4;HSMI 分辨率：1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I,3D,4K 3840*2160 30HZ; 支持音频格式：DST-HD/Doiby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Doiby-AC3/DSD 最大传输速率：10.2Gbps/0.5-1.5Vp-p（TMDS） RS232,TCP/IP:9600波特，TCP选程控制 输出线缆长度：≤15m（AWG26 HDMI1.4电缆标准） 静电防护：1a接触饭店 3级1b 空气放电3级 温度：-20℃-75℃ 运行时间：>40000小时 机体属性：电解板，黑色1u/机箱 19寸机柜 |

四、核心设备技术要求

| 1 | 视频监控平台管理软件 | 故障管理： 能识别系统故障,并能对监控系统设备发生的故障进行定位及迅速查询故障。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 平台核心功能： 为保证核心平台的可靠，要求投标管理平台必须采用组播形式进行复制和分发的模式，而非流媒体的单播转发模式。即视频管理服务器只处理认证、控制、配置、注册等信令信息，不进行图像的集中处理，当服务器（或平台软件）故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储和监视，当服务器（或平台软件）与存储设备同时故障或掉电时，不影响各个监控中心电视墙实时监控图像。 提供至少100个客户端及接入授权。 |
|  |  | 设备管理： 支持对视频监控系统中包含的视频设备的运行情况进行综合的监视与管理，支持对前端的批量管理，应能对系统数据及配置作及时的修改。 |
|  |  | 视频管理软件平台负责整个平台核心的认证、配置、自检和控制指令转发的信令转发，须具备以下基本功能： 可以对系统所有设备的接入进行认证、设备配置管理和系统自检； 可以对所有客户端的各项操作进行统一权限配置和访问授权，包括实时和历史资源调度、云台控制和硬解码输出控制等； 可以接受各种报警信息并按照事先设定的策略转发给相应的客户端； 可以通过多级多域权限管理功能，实现多级中心和各兄弟单位的互连互控操作。 |
|  |  | 存储资源管理： 在确认视频管理客户端的检索数据之后，把检索结果（指定时间段内是否有相应的数据）返回给视频管理客户端。客户端可以选择某一时段的数据进行回放。 支持多分屏模式下，实时视频、录像回放和电子地图画面的混排和同时显示。 |
|  |  | - 实时视频播放: 实时视频传输应支持单播、组播两种方式，组播方式下从前端网络摄像机通过网络直接传送给客户端和解码器，无需经过服务器转发。 服务器故障或网络中断情况下，实时视频硬解码上墙播放不受影响。 单播组网情况下，当解码设备或者客户端和调用图像的摄像机网络路径更短时，解码端可直接从网络摄像机调用实时视频流，无需中心服务器转发，以防网络绕行。 组播组网时，如果有部分网络环境不支持组播，该网络内的客户端或者解码器可以通过单播实时监控。 |
|  |  | - 历史录像管理： 能够对存储录像资源进行统一管理，当服务器出现故障而中断时，不应影响当前正在进行的视频录像存储； 网络摄像机能够直接输出存储流,以数据块方式而不是文件打包的方式存储到网络存储设备上，检索和回放精确到秒级。 支持对一段录像分段切片，自动按照分段，预览每一段的第一帧画面。并可从任意画面开始播放录像。 |
|  |  | - 平台软件管理容量要求 视频管理平台单域能够支持的摄像头数量应不小于3000个； 视频管理平台单域能够支持的编码器、IPC数量应不小于2000个； 视频管理平台单域能够支持的解码器数量应不小于500个； 视频管理平台单域能够支持的IPSAN存储不小于3000台。 |
|  |  | 监控控制功能： 可实现实时流组播发送、参数下发等； 可实现从组播获取数据并解码播放； 可实现从组播或网络存储设备获取数据进行媒体播放。 |
|  |  | - 提供原厂商发布的产品技术彩页，并加盖原厂商鲜章 |

第四篇  谈判项目服务需求

- 现场勘查和安装施工方案

（一）2021年7月 7日上午10:00点，到重庆化工职业学院江北校区（重庆市江北区嘉陵四村100号）传达室签到，进行现场勘查。请有意投标的供应商准时到勘查现场，进行现场勘查了的供应商的投标文件才被接受。

（二）投标时提供安装施工方案，工期为20天内。

现场勘查且提供了安装施工方案的供应商的投标文件才被接受。

## 二、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签定后20个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆化工职业学院江北校区（重庆市江北区嘉陵四村100号）

（三）验收方式

1、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查，作出开箱记录，双方签字确认。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

5、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品(包括质量、技术参数等)进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。验收合格条件如下：

6.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

6.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

6.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

6.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 产品包装材料归采购人所有。

## 三、报价要求

投标价格包含招标项下的全部设施设备的生产制造、技术资料、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、与货物有关的投标方应纳的税费、售后服务费、维护费等有关的所有费用。由投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再另行补偿。

## 四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标产品质量保证期 2年。投标时提供满足需求的主要产品（摄像机 监控主机 交换机 解码器 硬盘等）生产厂家质量保证书和售后承诺书（期限为两年），否则投标无效。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

## 四、付款方式

1、合同签订前中标人向招标人缴纳5%的履约保证金；

2、成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后由采购人出具项目验收报告；

3、中标人按采购合同要求交货并安装调试完成，经采购人验收合格后，采购人凭发票、验收入库单、合同等材料，在十五个工作日内将合同款项100%支付给中标人，履约保证金自动转为质量保证金，在验收合格后壹年后如无质量问题，由中标人提出申请，经招标人确认后，由招标人无息退还质保金给中标人。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1.参考合同文本

重庆化工职业学院XXXX合同

（采购项目编号：）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：年月日签约地点：

# 第六篇  响应文件编制要求

响应文件格式要求

一、响应文件编制、装订要求

1、响应文件必须采用软面订本，必须编制完整的页码、目录，必须双面打印，否则投标文件将被拒绝。

2、响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定格式的部分、竞争性谈判文件其他部分要求的响应和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商必须按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订响应文件，其中资格条件单独装订成本，其余部分（不含图纸）合订成一本。第六篇“响应文件编制要求”未规定格式的部分由供应商自定格式，装订在响应文件最后。

二、提交响应文件的份数、密封与签署

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均必须采用信封分别密封。信封上必须注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口必须加盖供应商公章或法人授权代表签字。

响应文件规定格式部分

一、经济部分

（一）谈判报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）响应各产品的技术参数（或技术指标）

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件 (单独装订)

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证复印件。说明：“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函。（非小微企业不提供）

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他资料

1.保证金缴纳证明材料

2.其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）谈判报价函

谈判报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判采购文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判采购文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元） | 合计 (元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |

注：1、请供应商根据项目采购需求完整填写本表，仔细核对总价和明细报价合计是否相符。

2、本表除备注外均必须填写 ，否则投标无效。

3、本表必须逐页签字或盖章，否则投标无效。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）响应各产品的技术参数（或技术指标）

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供响应产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供响应产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。（包括但不限于）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件(单独装订，一式三份)

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

说明：“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。

本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）供应商中小企业声明函（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商未填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。（非监狱企业不提供）

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（非残疾人福利性单位不提供）

供应商名称（盖章）：

日  期：

（四）联合体共同联合协议（如果有）

（五）其他资料

1、保证金缴纳证明材料

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）