竞争性磋商文件

项 目 编 号 ：CQHGZYXY-202134

项 目 名 称 ：重庆化工职业学院中药智慧教室建设项目

采购人：重庆化工职业学院

二〇二一年十一月

目   录

第一篇竞争性邀请书	- 1 -

一、竞争性磋商内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、磋商有关说明	- 1 -

五、保证金、标书费缴纳与退还	- 2 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 2 -

七、其它有关规定	- 3 -

八、联系方式	- 3 -

第二篇供应商须知	- 4 -

一、磋商费用	- 4 -

二、竞争性磋商文件	- 4 -

三、磋商要求	- 4 -

四、响应文件编制要求	- 4 -

五、竞争性磋商评审活动程序	- 6 -

六、评审	- 6 -

七、确定成交供应商	- 6 -

八、成交通知书	- 7 -

九、供应商对评审结果的质疑、投诉	- 7 -

十、签订合同	- 8 -

第三篇 采购技术需求	- 9 -

一、 项目一览表	- 9 -

二、项目技术需求	- 10 -

三、现场踏勘及看台相关图纸	- 11 -

四、其他要求	- 11 -

第四篇采购商务需求	- 12 -

一、实施（交货）时间、地点及验收方式	- 12 -

二、报价要求	- 12 -

三、服务质量要求	- 12 -

四、付款方式	- 13 -

五、知识产权	- 13 -

六、培训	- 13 -

七、附件、图纸及包装要求	- 14 -

八、其他	- 14 -

第五篇磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 15 -

一、磋商程序及方法	- 15 -

二、评审标准	- 18 -

三、无效响应	- 20 -

四、采购终止	- 20 -

第六篇合同主要条款	- 21 -

第七篇响应文件编制要求	- 23 -

响应文件格式要求（本篇所有格式要求将逐一检查，如一项不符，投标文件将被拒绝）	- 23 -

响应文件规定格式部分	- 23 -

一、经济部分	- 25 -

二、技术部分	- 27 -

三、服务部分	- 30 -

四、资格条件(单独装订，一式三份)	- 32 -

五、其他应提供的资料	- 40 -

# 第一篇  竞争性邀请书

本招标项目为中药智慧教室建设项目，现对该项目进行竞争性磋商采购，采购编号：CQHGZYXY-202134。欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 预算金额 （万元） | 磋商保证金 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 中药智慧教室项目 | 42 | 0.4 |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

合格的响应人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的其他资格条件。

（一）基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收的良好记录；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

（三）资格条件装订要求：单独装订，一式三份

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日2021年11月2日起至提交响应文件截止时间之前，在“重庆化工职业学院校园网”（http://www.cqcivc.edu.cn）下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）招标文件购买费为： 200元/份（售后不退）。

（三）报名时间：响应文件递交截止时间前

报名时将营业执照等基本资格条件扫描件发送至：jjhqc@cqcivc.edu.cn。咨询电话：023-81886050。

（四）投标人须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时缴纳了招标文件购买费；

3、按时交纳磋商保证金。

（五）磋商地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）；

（六）提交响应文件起止时间：2021年11月15日北京时间9:40-10:00。

（七）竞争性磋商开始时间：2021年11月15日北京时间10:00。

## 五、保证金、标书费缴纳与退还

（一）投标保证金和标书费相关事项

1、投标人须按本项目规定的投标保证金金额和标书费足额缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容，标书费200元/份），由投标人从其基本账户汇至以下账户，保证金的到账截止时间为递交响应文件截止时间前1小时。

保证金和标书费收取账户

收款单位：重庆化工职业学院；

开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；

账号：50001120041052506322。

（1）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为公司基本账户。

（3）投标保证金和标书费单笔一并缴纳。

（4）汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “CQHGZYXY-202134”的采购计划编号，以便采购人开具缴费收据；并在投标文件中附纸质的转账凭证；纸质的转账凭证必须盖章并随身携带，在递交响应文件的同时递交；电子转账凭证的清晰截图必须以公司名称加项目名称命名发至专门接收保证金退还账户信息的邮箱：1759401629@qq.com。

（二）投标保证金退还方式

未中标单位的投标保证金，在中标通知书发出后十个工作日内按来款渠道直接退还。

中标人的投标保证金，自动转为履约保证金一部分。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效磋商。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

采购人：重庆化工职业学院

联系人：黄老师（招投标办公室）

电  话：023-81886050

项目联系人：谢老师

电  话：(023)-81886084

地  址：重庆市长寿区菩提东路2009号

项目监督人：王老师

监督电话：15922950139

学校纪检监察部门电话：023-81886017

# 第二篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购技术需求、采购服务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（四）采购人对已发出的竞争性磋商文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人或在指定媒体上发布公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

（五）供应商对竞争性磋商文件有异议的，应在磋商文件公告（公告期为5个工作日）结束之日起七个工作日内提出，否则视同认可磋商文件所有要求。逾期提出异议的，采购人可以不予受理。

（六）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

## 四、响应文件编制要求

（一）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（三）竞争性磋商响应文件的组成和签署

1.响应文件一式肆份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准，必须采用光盘为电子文档载体，建议光盘正面贴上标签：“重庆化工职业学院中药智慧教室建设项目”并加盖投标人鲜章）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”、字样。信封的应加盖供应商公章或法人授权代表签字或法定代表人签字。

如未按上述密封和标识，采购人可以拒绝接收。

4.若供应商对竞争性磋商响应文件的错误之处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或者由法人或法人授权代表签字确认。

5.电报、电话、传真、邮寄、电子邮件等形式的竞争性磋商文件概不接受。

（四）修正错误

若竞争性磋商响应文件出现计算或表达上的错误，按无效处理的除外，修正错误的原则如下：

1.磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准；

3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

竞争性磋商小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）竞争性磋商响应文件的处置

无论供应商中标与否，采购人收到的资格证明文件、商务技术文件、报价文件及设备说明文件、各种复印件均不退还。

## 五、竞争性磋商评审活动程序

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性磋商评审活动由采购人主持，邀请供应商和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（三）竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由竞争性磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（四）竞争性磋商评审活动过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

## 六、评审

（一）评审程序见第五篇“评审程序”内容。

（二）评审报告主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

## 七、确定成交供应商

（一）确定成交供应商原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定成交供应商。

（二）确定成交供应商程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定成交供应商。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定成交供应商。

3.采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.成交供应商变更

拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、成交通知书

（一）依法确定成交供应商后，采购方以书面形式发出成交通知书。

（二）成交通知书发出后，采购人改变成交供应商，或者成交供应商放弃的，应当承担相应的法律责任。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 九、供应商对评审结果的质疑、投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对磋商文件提出质疑，应在磋商文件公告（公告期为5个工作日）结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对成交结果有异议的，应当在成交公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向交易中心提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知响应人补充材料。响应人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、响应人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级区财政投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，区财政自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

## 十、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（二）竞争性磋商文件、供应商的磋商响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 采购技术需求

- 项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ※生药标本柜 | 16个 |
| 2 | 物品存放柜 | 2个 |
| 3 | 旋转标本展示架 | 2套 |
| 4 | ※中草药查询一体机 | 1套 |
| 5 | 隔断（可移动） | 7.54m |
| 6 | 中药智慧教室内部文化建设配套 | 106㎡ |
| 7 | 中药智慧教室外部文化建设配套 | 51㎡ |
| 8 | 吊顶 | 136㎡ |
| 9 | 数码显微镜（带摄像功能） | 1套 |
| 10 | 显微镜（学生用） | 6台 |
| 11 | 电脑（教师用） | 1套 |
| 12 | 打印机（教师用） | 1台 |
| 13 | 投影仪 | 1套 |
| 14 | ※交互式智能黑板 | 1套 |
| 15 | ※课桌椅（学生用） | 30套 |
| 16 | 课桌椅（教师用） | 1套 |
| 17 | led显示屏 | 1套 |
| 18 | 地面 | 136㎡ |
| 19 | 墙面乳胶漆 | 408㎡ |
| 20 | 灯具及安装 | 136㎡ |
| 21 | 窗帘 | 11m |
| 22 | 垃圾清运 | 1项 |

## 二、项目技术需求

### “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

### “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

（一）生药标本柜

※1.规格：1000 x 400 x 2600mm，误差≤±10mm。

*2.主要技术工艺：上下四板五层，顶部为中药材及中药文化展示灯箱，下部为木质对开平板门储物柜。木板包边10mm厚钢化玻璃，安全性高，当玻璃破碎时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3～5倍，抗弯强度是普通玻璃的3～5倍。下层多层实木柜门，外部采用实木镂空花格装饰。

- 展示柜材质：实木多层骨架，18mm厚大芯板制作。绿色环保材料，板材E1级，无污染无异味；强度高、抗震能力强。耐磨、耐撞击、耐热、耐酸碱、耐烟灼、防火、防菌、防霉及抗静电，易清洗。油漆材料：3C认证油漆，无尘烤漆车间，油漆房无尘和与外界隔离，使展柜无流挂、无颗粒，做到三底两面保证漆面光泽均匀，手感良好，半哑光面漆。照明系统采用LED节能灯、电路由电源，负载，连接导线和辅助设备四大部分组成。负载额定电压：220（V）-50HZ ,额定功率：≤180W，额定电流：0.8A，功率因数≧0.65。灯管采用了特殊的保护涂层，可以保证灯管在受到外力破坏时，不会对人或环境造成损害。寿命长达18000小时。连接导线采用绝缘导线，主线规格2 x 4和2 x 2.5，BV—铜芯塑料线。光源3年内免费更换。供应商需提供相关材质证明文件。

（二）物品存放柜

※1.规格：1000 x 400 x 2600mm，误差≤±10mm。

*2.主要技术工艺：上下四板五层，上层为玻璃加木质结构对开门，下部为木质对开平板门储物柜。木板包边10mm厚钢化玻璃，安全性高，当玻璃破碎时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3～5倍，抗弯强度是普通玻璃的3～5倍。上层为玻璃加多层实木对开门，下层多层实木柜门，外部采用实木镂空花格装饰。

- 展示柜材质：实木多层骨架，18mm厚大芯板制作。绿色环保材料，板材E1级，无污染无异味；强度高、抗震能力强。耐磨、耐撞击、耐热、耐酸碱、耐烟灼、防火、防菌、防霉及抗静电，易清洗。油漆材料：3C认证油漆，无尘烤漆车间，油漆房无尘和与外界隔离，使展柜无流挂、无颗粒，做到三底两面保证漆面光泽均匀，手感良好，半哑光面漆。

（三）旋转标本展示架

※1.规格：半径1100mm,高2200mm；材质：橡木面18mm厚多层实木板制作。采用绿色环保材料，板材等级：E1级，无异味，强度高、抗震能力强，表面采用烤漆处理，3C认证油漆，无尘烤漆车间，油漆房无尘和与外界隔离，使展柜无流挂、无颗粒，做到三底两面保证漆面光泽均匀，手感良好，半哑光面漆。标本架内框槽上下宽度一致10mm(±0.3mm）。主展框高49.7cm，精确度±1mm，宽64cm。
  * 2.主要功能：与透明腊叶标本配套使用，每个展架放置36幅透明腊叶标本，重点展示中药腊制精装框标本，供教学、学生药材识别等，是现在中药标本馆（博物馆）常用新型现代展示架。腊叶标本装挂方便,不脱落。遥控自动左右旋转。供应商需提供该产品的所有权专利证书。
    3.透明腊叶标本要求：供应商提供以下样品以供专家评鉴：墨西哥鼠尾草、南欧大戟、凤尾蕨、多雄蕊商陆、戟叶酸模。采用新鲜药用植物压制吸水，经严格消毒、无霉变，真空过塑包装，永久保存。采用白色台纸，边框采用仿古实塑框架。内饰卡纸，金边精工制作，立体感强。标本右下角附采集记录标签，内容显示种名、别名、拉丁名、药用部位、性味归经、功能主治等相关信息。外形尺寸与标本架相框匹配，便于安装。符合药典描述二维码。

*4.开标时供应商提供以下样品以供专家评鉴：墨西哥鼠尾草、南欧大戟、凤尾蕨、多雄蕊商陆、戟叶酸模。

（四）中草药查询一体机

1．系统采用国际最先进的LCD液晶触控技术，触摸精确度高，反应灵敏，结合液晶显示器优异的超大显示功能，同时集成多媒体系统并整合在一个互动平台上，通过先进的多媒体制作工具，将文字、图像、动画、高清晰视频、音频等数字资源生动地一体地展现给使用者，能给使用者最大的视觉冲击和前所未有的触摸感觉。外观，内部结构和功能设计全部针对院校教学用途打造。
※ 2.本系统采用笔画、功效、拼音字母三种搜索方式操作，界面新颖、典雅。内容丰富，详实可靠，客观、生动、准确地展现了药物形态特征。图文并茂，音频同步介绍的表达方式，能有效地帮助学生了解中草药。
※3.本系统外形美观，操作方便。系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题。由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天候的向学生开放，不需要教师管理。
※4.系统采中中药信息介绍包含：名称、拼音、别名、来源采收、生境分布、药材性状、采收加工、功能主治、性味归经、摘录信息；能够稳定工作7x24小时以上，除非发生断电或人为退出；系统以文字、图片、声音讲解的形式介绍；系统合法性检查、启动运行和运行路径的规划时间小于5秒；图片实现放大缩小功能，自由拖动；本系统包含1200余种中药种类；为保证软件产品知识产权清晰，投标人需提供“全国中草药查询系统”软件著作权证书，防止盗版，原件备查。
    5.硬件参数

（1）规格：55寸；

（2）屏幕比例：16:9；

（3）显示色彩：30bit真彩（10.7亿色）；

（4）抗光：日光灯直射下可用；

（5）显示亮度：450cd/m2；

（6）背光寿命：60000h；

（7）对 比 度：5000:1；

（8）可视角度：178°；

（9）触摸屏：点红外触摸屏(标准配置6~10点)；

（10）响应速度：138HZ；

（11）触摸响应时间：首点（点击）: 25 ms连续（书写）: 5 ms；

（12）输入方式：用手指,教鞭，带手套的手或者不透明的触摸感应介质激活；

（13）抗暴性: 使用钢化玻璃,提供抗暴性防暴，无磨损，高透明钢化玻璃750g的钢球1m高度落下，试样不破；

（14）接口方式: USB2.0全速（从机）；

（15）适用操作系统: Windows7\Vista\XP\2003\2000\98\CE\Linux；

（16）使用寿命: 8年以上；

6.电脑:

（1）电脑采用插式结构，方便维护。

（2）处理器: Intel I3 CPU

（3）硬盘: 128G固态

（4）主频: 2.0GHz

（5）内存: 4GB/DDR3-1333

（6）显卡: 英特尔图形媒体加速器核显

（7）声卡: 集成6.1声道HD Realtek ALC622声卡

（8）网卡: 板载千兆网卡

（9）HDMI接口: 板载1080P高清接口

7.产品资质要求：

（1）国家级高新技术企业资质认证；

（2）提供ISO9001,ISO14000认证；

（3）提供中国国家强制性产品认证证书，要求提供内置电脑和电视机二合一的3C认证，不接受内置电脑和电视机分开的3C认证；

（4）软件和硬件必须为同一品牌；

（5）企业信用等级3A认证证书；

（五）隔断（可移动）

1.长7.54m（可根据实际情况进行调整）；

2.轨道材质为高硬度铝合金型材；轨道铝合金壁厚高达8.0mm，承重达300公斤/米；执行标准：GB/T5237-1993；

3.吊轮：吊轮外壳材质为POM，轴承采6002-2RS，丝杆材质为35号调质钢，调质热处理。起承吊屏风作用，可配合轨道在水平面做任何角度转向，可顺畅通过轨道的L\T\+字转向接驳处；

4.360°旋转，稳定不晃动；

- 材质为高硬度铝合金型材，表面处理为阳极氧化处理。表面无腐蚀斑点、氧化膜等切线，氧化膜厚度不小于12μm，铝材抗拉强度≥58HU，伸长率≥8%。

（六）中药智慧教室内部文化建设配套

1.建设面积约106㎡（以实际测量为准）；

※2.墙面壁纸风格：中式图案，墙纸规格: 5.3㎡/卷，采用环保壁纸胶，低甲醛含量 ；

- 顶面采用石膏板加铝格栅顶，主材：铝格栅、轻钢龙骨骨架、石膏板、腻子、乳胶漆、4寸暗装筒灯、应急照明装置、13W节能灯，主要工艺：25x30mm木龙骨或轻钢龙骨骨架、9.5mm石膏板饰面、铝格栅吊顶、自攻螺丝固定、木龙骨涂放火涂料、满批腻子3遍2遍乳胶漆、每平方面4寸筒灯2套、电压220（V）-50HZ ,功率因数≧0.65。保证灯管在受到外力破坏时，不会对人或环境造成损害。寿命长达16000小时。连接导线采用绝缘导线BV—铜芯塑料线。连接主线2x4；支线;2x2.5，电路开关及保护或连接用电器装置经过QC3产品的认证。执行三线制安装、必须用三种不同色标。所有导线必须用相应的PVC管子保护，转弯处用90度弯头联接。所有导线在PVC管子里不能有接头。预埋导线的线径大小是按使用空间的功率来测算、线路必须从开关箱单放到位。接线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜。安装各种灯具，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场安装，所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。

（七）中药智慧教室外部文化建设配套

※1.在外部墙面规划一个2.5mX1.8m的常见中药材的展示墙，该墙面需真实药材上墙，展示100种常见中药材。

- 展板主材使用PVC雪弗板写真腹亮膜。文化展板含平面设计，配装，整体效果符合环境。采用先进技术工艺，图案效果逼真，耐热耐寒，永不起泡。

（八）吊顶

1.铝方通规格-铝方通尺寸（单位：mm）：底宽：30--80；高度：50--100；厚度：0.6--1.0；

2.工艺流程：弹标高控制线→弹吊杆点线→吊杆龙骨选材制作→吊杆固定→主、次龙骨安装→铝方通单元板块→细部、接口处理→分项验收；

3.施工要点：

（1）弹标高控制线根据图纸及现场实际情况确定标高，并在四周墙柱面弹出标高控制线，经测量人员复核无误；

（2）弹吊杆点线根据吊顶排版图确定吊杆中心点位置，用墨线弹出，龙骨间距1200mm，边距300mm，吊点弹完毕后应及时检查。不得遗漏检修口、通道口等处的附加吊杆位置线；

（3）吊杆龙骨吊杆与龙骨进场后，将材料报验资料上报监理单位，通过进场验收后，方可使用。龙骨搬运时造成翘曲、变形者，应予修理；

（4）吊杆固定按照标高要求制作吊杆，并根据吊点位置安装固定吊杆，Φ10金属吊杆用膨胀螺栓与结构顶板连接，双向吊杆中距1200mm；

（5）安装主、次龙骨吊杆安装完后安装主龙骨，10号线部分主龙骨南北布置，6号线部分主龙骨东西布置，以便于调节起拱，然后安装次龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距1200mm，与主龙骨十字交叉，紧贴主龙骨，并与其扣牢。安装主龙骨，同时应起拱，主龙骨跨度为9000mm，起拱高度为30mm。主龙骨的接长应采取对接，相邻两龙骨的端部通过对接片固定对接，主龙骨挂好后应基本调平。

（九）数码显微镜（带摄像功能）

※1.显微镜：

（1）目镜：双目10X/20目镜观察，23mm广视野目镜；

（2）照明系统：LED入射光：有3种方法可选择：打开5盏灯时可获得最大亮度，打开3盏LED可获得角入射光，打开2盏LED可获得侧光；

（3）LED透射光：已集成，单独或合成，可调明暗；

（4）光的质量：与日光相似，不会产生热量，无紫外线和红外线，无需维护。

2.产品特性 主机：4:4:1连续变倍比，标准放大倍数从8倍到35倍，薄膜式开关，齐焦；

3.瞳距：50mm至75mm；

4.观察角度：60度；

5.调焦机架：100mm工作距离便于各种样品放置，调焦松紧可调；

※6.摄像系统：内置一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，动态500万像素（2592×1944），USB2.0输出静、动态图像，可显示80%目视视场的图像，30bit彩色成像，1024色，自动/手动白平衡。

（十）显微镜（学生用）

1.观察筒：30º倾斜，铰链式双目观察头，瞳距调节：54mm-75mm；30º倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：54mm-75mm，分光比：双目∶三目=80∶20；30º倾斜，铰链式数码观察头，瞳距调节范围：54mm-75mm，双边视度可调，300万像素；

3.目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/18Tmm，视度可调；高眼点大视野平场目镜PL10X/20Tmm，视度可调；
※4.物镜：无限远平场消色差物镜（2X、4X、10X、20X、40X、60X、100X）；无限远平场相衬物镜（10X、20X、40X、100X）；
    5.转换器：内定位四孔转换器；内定位五孔转换器；
    6.调焦机构：低手位粗微调同轴，粗调行程25mm，微调精度0.002mm，松紧调节装置和上限位装置；
    7.载物台：140mm×132mm双层复合机械移动平台，移动范围：76mm×50mm，精度0.1mm。
聚光镜:柯拉照明聚光镜,数值孔径N.A.1.25，带插板式相衬、暗场附件接口，预调中心，齿轮齿条升降；柯拉照明聚光镜,数值孔径N.A.1.25，带插板式相衬、暗场附件接口，聚光镜中心可调，齿轮齿条升降，聚光镜中心可调；

8.照明系统：自适应100V-240V宽电压，单颗3W高亮度LED灯，预定中心，光强连续可调；自适应100V-240V宽电压，进口6V20W卤素灯，预定中心，光强连续可调；
摄影摄像附件： 0.35X、0.5X、0.65X、1X，C型接口，可调焦；

9.光学系统：无限远色差校正系统；

（十一）电脑（教师用）

※1.主机配置：

CPU：i7-10700处理器；显卡：GTX1650SP+4G；硬盘：256GB+2T ；硬盘接口： SATA3；硬盘转速： 7200转；内存：16GB DDR4 ；CPU：八核；网卡：802.11ac双频+蓝牙无线网卡；USB2.0接口*4；USB 3.1 Type C接口；USB 3.2 Gen1；
2.显示器配置：
    屏幕尺寸：21.5英寸；宽屏：宽屏；最佳分辨率：1920*1080；响应时间：4ms；亮度：250cd/m2；可视角度：178°/178°(CR>10)；

（十二）打印机（教师用）

1..复印比例：25%-400%；
2.复印速度：黑白（A4，普通）：高达 29 cpm；
3.基本参数

（1）内存
标准：64 MB；最大：64 MB；

（2）端口：以太网；USB；WiFi端口；

（3）纸张输入容量：150 张纸的进纸盒；

（4）纸张输出容量：100 张纸的出纸盒；

（5）打印功能：首次打印时间（黑白就绪模式）7秒；打印负荷：20000页/月；首次打印时间（黑白休眠模式）：7.2秒；黑白模式最佳打印分辨率：600×600dpi；
    （6）扫描功能
    分辨率：增强：高达 600 x 1200 dpi；硬件：高达 600 dpi；扫描类型：平板式主体。

4. 扩展功能：网络打印、支持网络打印、无线打印、支持无线打印、复印功能

（十三）投影仪

1.投影机类型：液晶投影机；
※2.液晶面板：

（1）液晶板尺寸：16.0 mm (0.63英寸)对角线(4:3宽高比)；

（2）显示方式：透射式液晶面板(× 3, R/G/B)；

（3）驱动方式:有源矩阵；

（4）显示器像素:786,432 (1,024 x 768像素) x 3, 共计2,359,296像素；
3.灯泡：230 W x 1灯泡；
5.分辨率：1,024 x 768 像素(超出此分辨率的输入信号将转换为1,024x768像素)
6.对比度：20,000:1 (当 [图像模式] 设置为 [ 标准]，[灯泡功率] 设置为 [普通]，[光圈] 设置为 [开] ，[节能设定] 设置为 [关]，[强光感应] 设置为 [关]时)；
7.投影画面尺寸：(对角线)0.76–7.62 m (30–300英寸), 4:3宽高比；
8.照度均匀性：85%；
9.镜头：手动1.2倍变焦, 手动对焦镜头, F = 1.6–1.76, f = 19.16–23.02 mm, 投射比: 1.48–1.78:1
10.梯形校正范围：（1）垂直：±35°(自动，手动)；（2）水平：±35°(自动，手动)；
11.安装方式：吊装/平放,正投/背投；
12.终端接口：（1）电脑1输入：D-sub HD 15-pin ( 雌头) x 1 [RGB/S- 视频/YPB(CB)PR(CR)]；（2）电脑2输入/1输出：D-sub HD 15-pin (雌头) x 1 [RGB] (输入/输出切换)；（3）视频输入：Pin jack x 1；（4）HDMI 1输入/HDMI 2输入:HDMI 19-pin x 2 (兼容HDCP, 饱和色),音频信号: 线性PCM (采样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)；（5）音频输入1:M3 (L,R) x 1；（6）音频输入2:Pin jack x 2 (L,R)；（7）音频输出：M3 (L,R) x 1 (可变)；（8）USB A:用于记忆卡浏览/选配件无线模块[5V输出，最大2 A]；（9）串口输入:D-sub 9-pin (雌头) x 1用于外部控制(与RS-232C兼容)；（10）局域网:RJ-45 x 1用于网络连接, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PJLink™ (Class 2)；
※13.内置扬声器：10W(单声道)；
14.噪音水平：普通模式: 38dB, 节能模式: 35dB, 低噪音模式: 30dB；
15.运行环境：运行温度: 普通模式: 5–40°C，海拔高度: 1,400米以下;
5–35°C，海拔高度: 1,400–2,700米，运行湿度 : 20–80% (无结霜)；
※16.配套86寸幕布；

(十四)交互式智能黑板

※1.智慧黑板硬件性能

（1）智慧黑板整机采用三块拼接而成，中间一块为液晶显示画面，≥86英寸，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板，可以在上面进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，无需喷水即可擦除。内置教具盒。

（2）智慧黑板标准尺寸：长≥4000mm；高≥1200mm，厚≤105mm；采用专业的模块化构架、结构无缝一体化设计，利用无缝拼接显示软件实现各板块和多媒体互动无缝融合。

（3）中间屏幕采用LED A规屏、背光源、屏幕分辨率≥3840 x 2160，核心显示屏4K高清，可视角度≥178°，灰度分辨率等级≥128灰阶，显示比例16:9。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告）

*（4）不影响老师在手握粉笔时还可通过三指按压快速开关黑板背关，方便快捷。并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告）

（5）为保证学生上课观看的显示效果，要求智慧黑板采用全贴合电容触控技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。

（6）智慧黑板需具备手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸分辨率:≥32768 x 32768。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告）

（7）所有按键需前置，实体按键不少于7个，并且具有电源、音量-、音量+等功能，便于老师操作。

（8）PC的Windows及Android双系统可以仅通过教室的一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备。

*（9）产品具有内置音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，采用DTS加杜比双音效解码，智慧黑板具备前朝向喇叭，输出功率:≥21W*2 音箱孔洞直径≤6mm，合理设计有效防止粉尘及灰尘对音箱的损坏。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告）

（10）双系统无需手动设计/整机无需外接无线网卡以及有线网络，实现同时支持Windows及Android双系统的Wi-Fi联网功能，不需手动重复设置。

（11）智慧黑板采用模块化无限拼接技术，两侧黑板和中间显示屏灵活拼接，可根据客户的需求随意拼装、两侧黑板随意延长。（提供实物照片截图和无限拼接的细节截图）

*（12）便于教师教学使用并方便收纳教学工具，内置置笔槽设计，即黑板两侧副板底部带有凹槽。（提供实物照片截图及具备CNAS检测专用章的检测报告）

（13）确保学生安全防止智慧黑板玻璃老化脱落，智慧黑板必须采用外框玻璃卡槽式设计，智慧黑板必须采用全包边设计，金属材质镀丝包边固定钢化玻璃、安全无锐角的结构设计，不得采用钢化玻璃与框架间无边框玻璃粘贴方便或半包式玻璃粘贴设计方式。

*（14）采用无缝拼接技术：拼缝≤0.06mm，光学拼缝≤0.012mm，平整度≤0.12mm。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告）

（15）整机在-40℃—65℃的环境下可正常使用。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告）

（16）智慧黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2006）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2008）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2008）。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告）

（17）电源：前置电源物理按键具有一键关机、ops关机、节能待机三合一功能。（提供厂家实物照片）

（18）智慧黑板采用抽拉盒设计，电源模块与核心驱动模块独立抽插，智慧黑板的电源模块可独立插拔，核心驱动模块可独立插拔，强弱电分离。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告）

（19）为保障师生在日常教学过程中，屏幕表面采用≤3.6mm厚防眩光钢化玻璃，，防划防撞；玻璃内嵌式设计对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受不小于 2kg 钢球的撞击或≥100MPA的外应力冲击，玻璃不会破碎。（提供具备CNAS检测专用章的检测报告。）

2.OPS配置

（1）主机采用插拔式结构，≤90pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。

（2）处理器： 等于或优于九代Intel Corei5；内存：等于或优于8G DDR4；硬盘：等于或优于256G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M；≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥6个USB接口。

（3）内置 WiFi；内置网卡：10M/100M/1000M。

3.嵌入式高拍仪

（1）清晰度（分辨率）：800万像素（3264×2488）；

（2）镜头拍照幅面：≥A4；

（3）变焦：支持1%至1500%倍无级数码变焦；

（4）自动免对焦，无需人为调焦；

（5）镜头解析度：≥1000TV线；

（6)输出格式：MJPG，YUY2；

（7）最低照度：10Lux；

（8）推荐照度：50-80Lux ；

（9）闪烁控制：50HZ或60HZ；

（10）工作电压：5V；

（11）最大电流：<400mA；

（12）待机电流：<5mA；

（13）工作温度：-10-60度；

（14）免驱支持系统: Windows 10，Windows8/8.1 Windows 7. Windows VISTA、Windows XP sp2；

（15）自动光圈, 自动白平衡，自动曝光，支持USB纯数字输出；

（16）USB五伏电源直接供电，弱电环保无辐射。

4.备授课软件要求

*（1）提供至少1个账号供学校老师使用，且使用年限不低于三年；

（2）需要具备资源管理平台：

1）支持老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。

2）题库可按章节、知识点筛选。支持收藏、复用试题，查看本试题解析。

3）试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考进行精准筛选。

（3）需要具备云空间：

1）教师可在云空间中进行作业任务下发、批阅作业、组卷、班级管理、素质评价等操作。

2）班级圈：为每个班级提供分享空间，师生可以自由发表文字、音频、视频动态，师生之间可以点赞、评价互动，支持老师将主观题作业分享到班级圈。

*3）学生自主学习。支持学生按学段、科目、版本、册别筛选，进行闯关模式下难度递进的自主学习，答题完成后支持査看题目正确性以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求。（需提供功能界面截图）

*4）智慧错题集（需提供功能界面截图）

支持两种错题收录方式：支持学生线上做错的习题系统自动识别并收录；支持打印版试卷(云端题库组卷)批阅后，通过扫描仪形成扫描件，系统自动识别错题并关联相应知识点；

错题自动汇总到班级错题集和学生错题本。老师可按学段、科目、题型进行筛选，设置错误率范围进行筛选和通过正确率高低将错题排序；学生可以针对错题进行巩固练习。

（4）需提供备课系统：

1）备授课一体化，支持课件云同步，课件的每一处修改均可同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。

*2）支持本地PPT/WPS插件备课和云端备课多种方式。教师可在本地课件中使用智能插件登录进入“资源管理平台”，一键调取题库、微课视频等云端资源；支持在线创建单选题、多选题、判断题、投票题、视频、录制并插入微课、网站链接、思维导图、视频音频、网络画板等，课件完成可同步至云端存储。（需提供功能界面截图）

*3）须包含以下内容单选、多选、判断、投票、云试题、网站链接、多媒体、云端微课视频；（需提供功能界面截图）

*4）课堂活动必须包含以下互动模板：判断对错、翻翻卡、连线、猜词游戏、分类、选词填空、连词成句。（需提供功能界面截图）

（5）需具备授课系统：

1）备课模式可一键切换为授课模式，支持备课资源云端快速调取，为避免学校网络不稳定，系统可支持U 盘导入课件直接进行授课。

2）白板工具：支持白板书写、自由擦除、新增白板等功能，支持板书自动保存并可上传教师云端。

3）微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。

*作业讲评：支持一键调取学生线上作业进行讲评，支持查看班级全体、学生个体每题的答题情况，同时支持典型答题进行展示、不少于4个学生的答题对比讲评，对作业进行批阅和批注。（需提供功能界面截图）

*提供不少于27种授课工具。例如，通用学科：白板、截屏、聚光灯、挡板、计时器、微课录制、放大镜（需提供功能界面截图）

*4）互动

点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图）

抽选：支持一次性抽选不少于8个学生，并支持一键点评抽选学生。（需提供功能界面截图）。

（十五）课桌椅（学生用）

1.学生桌：

（1）规格：扇形桌面长边800mm，短边300mm，高750mm，可根据需要进行拼接，学生桌面多种配色可选（常用配色白色，浅绿色，橘色）；

（2）桌面由子母扣链接，使桌面紧密连接不松动又能保证在同一水平面上；

（3）采用E1级环保双面饰板，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，台面厚达25mm，采用厚度2.0mm厚PVC封边达到国际环保E1级标准，硬度强不变形、不褪色、表面耐磨，甲醛释放量不大于5mg/100g；

（4）柔软有韧性，材料具有记忆性能，弯折后可自行恢复平整状态；

（5）配备其有耐热、耐强酸、碱、耐重压、搞静电、抗冲击、抗拉力、抗老化、透光性好；

（6）烤漆脚架：采用环保脚架烤漆工艺，防止生锈，防腐蚀，耐磨耐用，颜色均匀，不易掉漆；

（7）静音万向轮：可防滑  上下脚刹功能360度旋转，带脚刹功能，可移动可锁定，减少噪音的同时避免刮伤地板，轻松方便；

（8）桌子两侧设置旋钮铰链，只需轻轻一扭便可侧翻折叠，减少占用空间，随意组合，空间合理利用折叠方便，随意挪动，视觉通透个性化摆放；

（9）防油污，易于打理。

2.学生椅子：

（1）椅面：采用全新PP工程塑料一次注塑成型；卡扣式设计，无需螺丝安装；

（2）椅架：采用直径12mm实心圆钢，表面抛光电镀处理；

（3）胶垫：采用PP工程塑料，独特的转角卡式设计，不易脱落，防滑、耐磨，不伤地板；

（4）座和背软包：可选配座板加软包，背板加软包，优质网布，颜色可多选。

（十六）课桌椅（教师用）

1．讲台尺寸：长、宽、高：1100*750*1000mm；材料：优质冷轧钢板+高档木质扶手+防刮花木质桌面，钢制部分采用0.8mm-1.2mm优质冷轧钢板制作。

2．绿色环保：采用分体式设计，上体部分：1100mm*750mm*330mm，下部分：750mm*640mm*670mm,上下台体采用卡扣链接，便于拆卸、安装，最大限度压缩了运输过程中产品占用的空间，降低运输成本，减轻了对环境的破坏。

3．人性化设计：键盘采用180度翻转式设计，并与显示器固板整体配套，关闭后与桌面平齐，鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便。 中控安装于键盘盒下方，整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理，锁闭方式采用连动式设计，一把锁控制显示器、键盘盒和中控及展台。

4．台面周边R10圈弧设计以最大限度减少对师生的伤害，台面下端倾角收缩设计，更安全、更美观；桌面功能区间布局合理，设计精巧，教师轻松授课；柜体前后开门，使施工、维护作业更加便捷。

5．人体工程学：显示器采用翻转式设计，可旋转165度，手动任意调节，任意角度定位，确保教师各种位置授课时获得最佳观看视角，并且显示器除尘及更换时非常方便。 支持17-23寸不同规格液晶显示器，结构独特新颖。

6．颜色搭配：讲台背面钢制部分采用白、灰结合，与背板木纹色形成鲜明色差，给人视觉上的享受。讲台造型采用流线型设计，设有散热孔，更人性化。

7．讲台特点：

（1）桌面采用木板覆盖，使产品更加美观，桌面采用防潮、防刮材质，提高了产品的实用性。

（2）讲台底部采用收缩式小底座设计，提高了产品的层次性。底座左右及靠近讲台一侧都开有过线孔，安装布线更加方便。模块加装与桌面右侧包括电源接口、USB口两个、网络接口一个、VGA接口一个、音频接口一个、MIC口一个、音视频接口、HDMI接口一个。

8．应用范围广泛：用于高等院校、中小学校的多媒体教室、阶梯教室、网络机房、会议室、演播厅、各种培训教室以及报告厅等。

9．配备其有耐热、耐强酸、碱、耐重压、搞静电、抗冲击、抗拉力、抗老化、透光性好；

10．柔软有韧性，材料具有记忆性能，弯折后可自行恢复平整状态

11．防油污，易于打理

12.配教师椅子

13.供应商需提供相关材质证明文件

（十七）led显示屏

※1.屏幕尺寸：55英寸；

2.连接方式：无线/网线；
3.HDR显示：支持；
4.背光方式：直下式；
5.CPU：四核 A53 1.4GHz 64位处理器；
6.运行内存：1.5GB；存储内存：8GB；
7.USB2.0接口：2；HDMI2.0接口：2；

USB支持视频格式：.avi.mpg.ts.mkv.mp4.flv.mov.rm.rmvb；USB支持图片格式：JPEG/PNG/BMP；
    8.电源功率（w）：115；待机功率（w）：<0.5；
    9.工作电压（v）：220v

（十八）地面

1、施工面积136㎡（以实际测量为准）；

2.尺寸规格800×800mm；厚度约11mm；尺寸偏差：每块砖4个边长平均尺寸与工作尺寸的偏差为≤±0.6%。
    3.采用强化工艺耐磨釉面，高效阻隔分子微粒；
    4.瓷砖边角平整，边缘干净利落。

5.地面基层处理浇筑砼垫层C25标号，达不到塑胶地板要求的应先做自流平。（不含卫生间、监控设备室、仓库、风机间）

（十九）墙面乳胶漆

1．施工面积约408㎡（以实际测量为准）；

2.墙面处理:墙面要求干净、平整；
3.墙体封胶:墙体封闭801胶一遍；
4.墙体找平:要求墙面无空鼓,其凹凸差不超过0.5公分；
5.刮腻子:要求至少刮3遍腻子；
6.打磨:打磨墙面，打磨后需彻底清扫墙面；
7.涂刷底漆：要求刷底漆均匀，无不平。

（二十）灯具及安装

1.包括导线、主线、线管、暗合、空气开关、电箱、照明灯、射灯、漏电保护开关；

2.根据功率不同选用2.5平方或4平方单股铜线，根据铺设数量配绝缘胶带、PVC穿线管、PVC暗盒、主控箱、空气保护开关。
    3.严格按照室内用电需求，计算各路耗电量，严格执行强弱电施工工艺及验收标准。

*4.为保证用电安全，施工人员具备电工专业资格证书，持证上岗。

（二十一）窗帘

采用强度聚酯纤维面料，安定高温蒸汽定型，可记忆形态，保持良好得垂顺度，含轨道五金等配件。

（二十二）垃圾清运

在12月25日前完成垃圾清运，运到指定位置。

# 第四篇  采购商务需求

## 一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施时间

成交供应商应在12月10日前完成施工和设备安装调试。若不能按时完成，每逾期1日赔付1000元违约金。

（二）实施地点

地点：重庆市长寿区菩提东路2009号指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，为包干价，包含所有设计、制作、安装、人工、运输、税点、辅材、拆除等完成本项目所需产生的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、服务质量要求

※（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期需≥3年,具体如下：

1.智慧教室吊顶、地面、教室内外文化建设、生药标本柜、物品存放柜、旋转标本展示架（含标本）、课桌椅、隔断、墙面乳胶漆、灯具及窗帘质保期为5年，如有非人为原因出现质量问题，供应商应免费进行维修；超出5年或5年内出现人为损坏，如采购方需要，供应商应提供维修服务。

2.中草药查询一体机、数码显微镜、显微镜（学生用）、电脑、打印机、投影仪、交互式智能黑板、led显示屏的质保按照相关仪器的质保说明书执行，但供应商应对相关仪器提供众终生的技术支持及服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在12小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同全款；

（四）质量保证金无息退还时间：免费质保期满后，如无质量问题，或质量问题已解决，采购人向中标单位无息退还履约保证金；如有质量问题，在赔偿采购人的损失后无息退还给中标单位。

五、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密。

（三）供应商如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

# 第五篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 提供真实有效的营业执照复印件并加盖公章，并且营业执照的经营范围必须是与本次招标项目有关的范围，法定代表人身份证明书以及法定代表人授权委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供磋商截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.2021年3-9月缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 无 |
| 3 | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金 |

注：

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第三、四篇（※）号标注的部分作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交），竞争性磋商文件无实质性增加而最后报价超过供应商响应文件中的报价的，以供应商响应文件中的报价为准。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。磋商人各方面同时并列的，采取随机抽取的方式确定候选供应商。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） | 30 | 1、超出采购人预算价的投标报价为无效报价、按废标处理。 2、所有为未进入详细评审的投标为无效投标，其报价不作为评分依据。 3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 供应商报价得分=（评标基准价/供应商投标报价）×30 | 对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术部分（50%） | 50 | 1、技术参数20分： 技术参数完全满足招标文件中技术参数及要求的得满分25分。所投标产品的技术参数不满足招标文件技术参数及要求的，按以下原则扣分：带“*”为重要技术指标，每负偏离一项扣5分，未带“*”号的，有不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣3分，直至扣完为止。 2、实施方案15分： （1）项目设计方案，根据投标人提供的具体项目设计方案是否合理：设计方案至少能放入生药标本正品200种（75mm * 240mm玻璃瓶装）；伪品100种（60mm*180mm玻璃瓶装），共300种中药标本，得4分。可容纳至少30个学生工位，得4分。 （2）项目进度计划和保证措施，保证项目在2021年11月30日之前，得4分。 （4）投标人提供详细的安装调试及验收方案与措施，方案科学合理，有针对性，符合项目实际情况且表述清晰有逻辑性得3分。否则不得分。 3、样品15分，供应商需提供用于旋转标本展示架所展示的透明腊叶标本（墨西哥鼠尾草、南欧大戟、凤尾蕨、多雄蕊商陆、戟叶酸模）每个样本共3分，标本尺寸与旋转标本展示架匹配得1分，样本性状符合得1分，样本标签（包含：种名、别名、拉丁名、药用部位、性味归经、功能主治）符合得1分，最高得15分。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 20 | - 业绩6分，投标人提供2018-2020年（以合同签订的时间为准），承担过同类项目的业绩合同，经磋商小组认定为有效业绩合同的，每份按2分计算，最高得6分。 （注：需提供合同及相关证明材料复印件，原件备查，投标人提供的合同属于无效业绩、或未按要求提供合同复印件字迹模糊无法辨识的、金额不明确的，又无法提供原件核查的，该笔业绩均不予计分）。 2、投标人综合实力11分 （1）投标人通过质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证，且在有效期内，三项齐全得3分，否则不得分。（投标文件中附复印件） （2）投标人具有信用评估报告。信用等级为AAA级得1分，AA级、A级及以下不得分。 （3）投标人获得国家知识产权局颁发的生物标本720°展示装置、一种腊叶标本的旋转展示装置证书的得2分，没有不得分。 （4）投标人具有产品相关类别的国家注册商标证书得1分，没有不得分。 （5）投标人获得国家级高新技术企业认证证书的得2分，没有不得分。 （6）投标人获得诚信管理体系认证的得1分，没有不得分。 （7）投标人具有全国中草药分布查询系统软件著作权证书的得1分，没有不得分。 3、售后服务3分，有详细的售后服务方案、服务制度、质量保证期内产品维护措施得1分；有完善的人员培训计划，故障响应时间、应急维修措施预案得1分；售后服务期限3年以上得1分。 |  |

注：磋商小组认为排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在6%—10%的幅度内确定。本项目对小微型企业给予8%的扣除

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 三、无效响应

响应人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）响应人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）响应人的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）响应人未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）响应人所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（六）响应人的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（七）响应人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（八）资格性审查中要求原件备查而未提供的。

（九）响应文件中的报价或最终总报价超最高限价。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情况。

# 第六篇  合同主要条款

一、定义

1、甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

2、乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

3、合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

5、技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容（合同内容）

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）、备注等内容。

三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、资料下载费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3、合同货物单价为不变价。

四、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

(4) 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

(5)在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行转账、现金支票。

3、付款方法：同本项目“第三篇 第四条”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

2、货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。

3、货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1、供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

2、根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、知识产权

1、甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

十、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

3、合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

# 第七篇  响应文件编制要求

## 响应文件格式要求（本篇所有格式要求将逐一检查，如一项不符，投标文件将被拒绝）

一、响应文件编制、装订要求

1、响应文件必须采用软面订本，必须编制完整的页码、目录，必须双面打印，否则投标文件将被拒绝。

2、响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定格式的部分、竞争性磋商文件其他部分要求的响应和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商必须按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订响应文件，其中资格条件单独装订成本，其余部分（不含图纸）合订成一本。第七篇“响应文件编制要求”未规定格式的部分由供应商自定格式，装订在响应文件最后。

二、提交响应文件的份数、密封与签署

1、响应文件一式肆份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准，必须采用光盘为电子文档载体，建议光盘正面贴上标签：“重庆化工职业学院中药智慧教室建设项目”并加盖投标人鲜章）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。如竞标文件明细报价表、竞标文件技术响应偏离表、竞标文件服务响应偏离表均必须逐页签字或盖章。

3、响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均必须采用信封分别密封。信封上必须注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口必须加盖供应商公章或法人授权代表签字。

## 响应文件规定格式部分

一、经济部分

（一）磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件 (单独装订)

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证复印件。说明：“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）或审计报告复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）2021年3-9月社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函。（非小微企业不提供）

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他资料

1.保证金缴纳证明材料

2.竞争性磋商文件要求提供的其他资料

## 一、经济部分

（一）磋商报价函

磋商报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商采购文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方磋商采购文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按磋商文件规定，交纳磋商采购文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元） | 合计 (元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |

注：1、请供应商根据项目采购需求完整填写本表，仔细核对总价和明细报价合计是否相符。

2、本表除备注外均必须填写 ，否则投标无效。

3、本表必须逐页签字或盖章，否则投标无效。

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  磋商项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照磋商要求逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.本表必须逐页签字或盖章，否则投标无效；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供响应产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供响应产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于磋商文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 磋商项目要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 磋商项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照磋商要求逐条如实填写， “投标应答”中必须列出具体参数或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.本表必须逐页签字或盖章，否则投标无效。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件(单独装订，一式三份)

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

说明：“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和2021年3-9月社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件或2020年度审计报告。

本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

2021年3-9月缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他应提供的资料

（一）供应商中小企业声明函（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商未填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。（非监狱企业不提供）

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（非残疾人福利性单位不提供）

供应商名称（盖章）：

日  期：

（四）联合体共同联合协议（如果有）

（五）其他资料

1、保证金缴纳证明材料

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）