## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
| C | 强电工程
1 | 030408001001 | 电缆WDZB-YJY-4*50+1*25 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*50+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 13.7
2 | 030408001002 | 电缆WDZB-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:YJY-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 37.8
3 | 030408001003 | 电缆WDZB-YJY-5*6 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:YJY-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 54.45
4 | 030408001004 | 电缆WDZB-YJY-4*150+1*70 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:YJY-4*150+1*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 105
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
5 | 030411004001 | 配线WDZC-BYJ 2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 404.4
6 | 030411004002 | 配线WDZC-BYJ 4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1297.19
7 | 030411004003 | 配线WDZC-BYJ 6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:6mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
8 | 030411001001 | 配管JDG N20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 363.78
9 | 030411001002 | 配管JDG N25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 6
10 | 030411001006 | 配管JDG N32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 5.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
11 | 030411001003 | 配管SC DN32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 18.03
12 | 030411001004 | 配管SC DN40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 10.08
13 | 030411001005 | 配管SC DN65 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN65 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 4.41
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
14 | 030411001008 | 配管SC DN125 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN125 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 105
15 | 030411003001 | 桥架150*200 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:150*200 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 26.23
16 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 31
17 | 040801029001 | 调速开关开关 | [项目特征] 1.名称:调速开关开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
18 | 030404017001 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:端子箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
19 | 030404017002 | 配电箱AL | [项目特征] 1.名称:配电箱AL [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
20 | 030404017003 | 配电箱SYS1 | [项目特征] 1.名称:配电箱SYS1 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
21 | 030404017004 | 配电箱SYS2 | [项目特征] 1.名称:配电箱SYS2 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
22 | 030404017005 | 配电箱SYS3 | [项目特征] 1.名称:配电箱SYS3 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
23 | 030404017006 | 配电箱SYS4 | [项目特征] 1.名称:配电箱SYS4 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
24 | 030408006001 | 电缆端头 | [项目特征] 1.名称:电缆端头 2.型号:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
25 | 030906003001 | 剔打线槽 |  | m | 80
弱电工程
1 | 030502005001 | UTPCAT6 | [项目特征] 1.名称:UTPCAT6 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 402.93
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
2 | 030411001007 | 配管JDG N20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 105.64
3 | 030411003002 | 桥架150*100 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:150*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 27.94
4 | 030502001001 | 弱电机柜 | [项目特征] 1.名称:弱电机柜 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1
5 | 030502012001 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 9
6 | 030507008001 | 彩色半球摄像机 | [项目特征] 1.名称:彩色半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
7 | 030501012001 | 24口交换机POE | [项目特征] 1.名称:24口交换机POE [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
8 | 030505010001 | LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:65寸以上LED显示 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 2
本页小计
合 计