## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
| C | 安装工程
1 | 030703007001 | 防雨百叶900X900 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:900X900 [工作内容] 1.百叶窗安装 | 个 | 2
2 | 030703007002 | 风口百叶200*400 | [项目特征] 1.名称:风口百叶 2.规格:200*400 [工作内容] 1.百叶窗安装 | 个 | 2
3 | 030703007003 | 排风百叶600*600 | [项目特征] 1.名称:排风百叶 2.规格:600*600 [工作内容] 1.百叶窗安装 | 个 | 2
4 | 030703007004 | 送风百叶250*450 | [项目特征] 1.名称:送风百叶 2.规格:250*450 [工作内容] 1.百叶窗安装 | 个 | 1
5 | 030703019001 | 柔性接口200*250 | [项目特征] 1.名称:柔性接口 2.规格:200*250 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 0.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
6 | 030703021001 | 静压箱900X900*400mm | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:900X900*400mm [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 2
7 | 030108001001 | 静音风机箱 | [项目特征] 1.名称:静音风机箱 2.型号:功率：220V0.2kw 风量:700m 静压:213Pa [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
8 | 030404033001 | 风扇 | [项目特征] 1.名称:风扇 2.型号:FD40 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 10
9 | 030703001001 | 电动风阀200*250 | [项目特征] 1.名称:电动风阀 2.规格:200*250 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
10 | 030702001001 | 镀锌钢板风管 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 12.85
11 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
12 | 030701003001 | 3P空调 | [项目特征] 1.名称:3P空调 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
13 | 030701003002 | 2P空调 | [项目特征] 1.名称:2P空调 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
合 计