竞争性谈判文件

项目号：CQHGZYXY-202139

项目名称：分析样品前处理实验室实训设备采购

采购人：重庆化工职业学院

二〇二一年十二月

目录

第一篇  竞争性谈判邀请书	4

一、 竞争性谈判内容	4

二、资金来源	4

三、谈判资格	4

四、谈判有关说明	4

五、保证金、标书费缴纳与退还	5

六、采购项目需落实的政府采购政策	6

七、其它有关规定	6

八、联系方式	7

第二篇竞争性谈判须知	8

一、 谈判费用	8

二、竞争性谈判文件	8

三、谈判要求	8

四、谈判程序	10

五、评审依据	11

六、成交原则	11

七、成交通知	15

八、关于质疑和投诉	15

九、签订合同	16

第三篇  谈判项目技术需求	17

一、采购项目一览表	错误!未定义书签。

二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求	32

第四篇  谈判项目服务需求	33

一、交货期、交货地点及验收方式	33

三、报价要求	35

四、付款方式	35

五、知识产权	35

六、其他	35

第五篇  合同草案条款	36

第六篇  响应文件编制要求	- 41 -

响应文件格式要求（本篇所有格式要求将逐一检查，如一项不符，投标文件将被拒绝）	- 41 -

响应文件规定格式部分	- 41 -

一、经济部分	- 43 -

二、技术部分	- 45 -

三、服务部分	- 48 -

四、资格条件(单独装订，一式三份)	- 50 -

五、其他应提供的资料	- 58 -

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆化工职业学院对“分析样品前处理实验室实训设备采购”项目进行竞争性谈判采购，采购编号：CQHGZYXY-202139。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

- 竞争性谈判内容

| 项目名称 | 项目最高限价 | 保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析样品前处理实验室实训设备采购 | 49.52万元 | 0.4 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |

二、资金来源

自筹资金。

三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（证明材料的复印件盖单位鲜章，原件带至评标现场备查）

1.投标人营业执照经营范围包含有“生产或销售实验室成套设备或教学设备或教学仪器”。（营业执照副本原件备查）

2.本项目不接受联合体投标。

四、谈判有关说明

（一）发售竞争性谈判文件时间：凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2021年12月2日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆化工职业学院校园网（http://www.cqcivc.edu.cn/）上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）谈判文件购买费为：200元/份（售后不退）

（三）报名时间：响应文件递交截止时间前。

报名时提供基本资格条件和特定资格条件（第一篇 三、谈判资格）扫描件发送至：jjhqc@cqcivc.edu.cn。咨询电话：023-81886050

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、缴纳了谈判文件购买费。

3、缴纳了投标保证金。

（五）谈判地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）；

投标地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）。

（六）提交响应文件起止时间：2021年12月8日北京时间 13：45- 14：00

（七）谈判开始时间：2021年 12月 8日北京时间14：00

五、保证金、标书费缴纳与退还

（一）投标保证金和标书费相关事项

1、投标人须按本项目规定的投标保证金金额和标书费足额缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容，标书费200元/份），由投标人从其基本账户汇至以下账户，保证金的到账截止时间为递交响应文件截止时间前1小时。

保证金和标书费收取账户

收款单位：重庆化工职业学院；

开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；

账号：50001120041052506322。

（1）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为公司基本账户。

（3）投标保证金和标书费单笔一并缴纳。

（4）汇款的供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “CQHGZYXY-202139”的采购计划编号，以便采购人开具缴费收据；并在投标文件中附纸质的转账凭证；纸质的转账凭证必须盖章并随身携带，在递交响应文件的同时递交；电子转账凭证的清晰截图必须以公司名称加项目名称命名发至专门接收保证金退还账户信息的邮箱：1759401629@qq.com。

（二）投标保证金退还方式

未中标单位的投标保证金，在中标通知书发出后十个工作日内按来款渠道直接退还。

中标人的投标保证金，自动转为履约保证金一部分。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

采购人：重庆化工职业学院

联系人：黄老师（招投标办公室）

电  话：023-81886050

项目联系人：陈老师

电话：15223320318

地  址：重庆市长寿区菩提东路2009号

项目监督人：李老师

监督电话：18883980584

学校纪检监察部门电话：023-81886017

第二篇 竞争性谈判须知

- 谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标谈判文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件必须采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸及搬运费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。检查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 提供真实有效的营业执照复印件并加盖公章，并且营业执照的经营范围必须是与本次招标项目有关的范围，法定代表人身份证明书以及法定代表人授权委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）或审计报告复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供谈判截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳2021年10月社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 （证明材料的复印件盖单位鲜章，原件带至评标现场备查） |  | 投标人营业执照经营范围包含有“生产或销售实验室成套设备或教学设备或教学仪器”。（营业执照副本原件备查） |
| 3 | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金 |

注：

1以联合体竞标的，共同竞标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行竞标和澄清。联合体各方均应满足竞标人资格要求（详见“第一篇”）。

2竞标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查，检查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合谈判采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 报价方案 | 只能有一个报价方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合谈判采购文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 谈判采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对谈判采购文件第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判采购文件规定。 |

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2按照<财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。（注：如符合中小企业划分的标准，需提供当地相关部门证明材料）

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1.小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在6%—10%的幅度内确定。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购人应当在评审结束后7个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 七、成交通知

成交供应商确定后2个工作日内，采购结果将在重庆化工职业学院官网（http://www.cqcivc.edu.cn）上发布成交结果公示。并同时以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。5日内，供应商凭《中标通知书》与采购人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件有实质性修改。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向重庆化工职业学院招标办公室提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在采购公告发布之日起三个日历日内向重庆化工职业学院招标办公室提出质疑。

（二）质疑答复

按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、对答复不满意或者未在规定时间内答复的，供应商可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇  谈判项目技术需求

一、技术规格、数量及质量要求

| 序号 | 品 名 | 参数 | 数量/台（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准COD消解器-8管 | 1、执行标准：HJ 828-2017（代替GB11914-89） 2、消解样品数：8个 3、消解瓶容量：250ml锥形瓶 4、取样体积：10.0ml *5、检出限：4 mg/L；测定下限：16 mg/L 6、测量范围：未经稀释的水样测定上限为700mg/L（大于700mg/L的水样稀释后测定） *7、控温范围：140-350度（带温度显示，控温精度：≤±1%） 8、消解时间：10分钟---2小时30分钟 *9、测量误差：符合《HJ 828-2017》相关要求 10、环境温度：≤35℃ 11、加热功率：1600W（AC 220V，50HZ） 12、加热面板：微晶玻璃加热面板 13、配置：每套配置8根消解管和16个配套锥形瓶 | 4 |  |
| 2 | 多功能声级计（统计）+声校准器 | 1、声级计（执行标准：GB/T 3785-2010（IEC 61672），2级；GB/T 3241-2010（IEC 61260），2级 2、频率范围：20 Hz～12.5 kHz *3、测量范围：28dB～133 dBA 4、级线性范围：大于105 dB（A） *5、启动方式：按键启动，超限设定启动，设定时间间隔启动 6、频率计权：并行（同时）A、C、Z 7、时间计权：并行（同时）F、S、I 8、指示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富，背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节 9、主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等 a) 注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1～99用户可选的整数 *10、积分测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置 11、A/D采样频率：48k次/秒 12、24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1 min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时 13、储存：标配32Mb,可存贮最多3300组统计分析结果 14、输出接口：1) 交流输出，输出功率：150 mW，可接8 Ω监听耳机 2) 直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB 3) RS232接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4) USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准 15、内部日历时钟：误差小于1分钟/月，可GPS授时、校时 16、电源：4节AA碱性电池，可连续使用50小时以上，可同时使用5 V外接电源，实现超长时间的连续测量 17、外形尺寸（mm）：260×80×30 18、质量（kg）：0.37 19、型声校准器符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003 20、声压级：114.0 dB和94.0 dB（以2×10-5 Pa为参考） 21、声压级误差：±0.3 dB（20 ℃±5 ℃)，±0.5 dB（-10 ℃ ~ +50 ℃） 22、频率：1 kHz±1 Hz 23、谐波失真：≤1.0 % 24、总失真：≤2.5 % 25、使用电压范围：2.2 V ~ 3.4 V 26、电池：2×1.5V 碱性电池 LR6（5号），最长连续使用时间7小时； 27、稳定时间：小于15s 28、每套多功能声级计（统计）配置三角支架1个、延伸线缆1根、打印机1个（含打印纸卷10个）和原厂配套便携箱1个。 | 3 |  |
| 3 | 环境空气颗粒物综合采样器 | *必要功能： 1.仪器符合以下标准的要求： 1.1.HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 1.2.HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 1.3.HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》 1.4.HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》 1.5.HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》 1.6.JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》 1.7.JJG 956-2013《大气采样器检定规程》 1.8.HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 1.9.HJ 584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 2.具有5路同时采样功能，可同时采集空气中的颗粒物和气态污染物 3.采用4.3寸彩色高清液晶触摸屏，且带有按键功能，同时支持按键和触控操作 4.内高效锂电池，在无外接电源情况下可保证正常采样，采样时间＞4小时； 5.具备无线蓝牙打印功能 主要技术指标： 1.颗粒物采样流量：(15～130)L/min；分辨率：0.1L/min；最大允许误差：±2.0% 2.颗粒物采样时间：1min～99h59min；分辨率：1s；最大允许误差：±0.1% 3.带载能力：100L/min流量时，负载能力＞9kPa *4.A/B路采样流量：(0.1～1.5)L/min；分辨率：0.01L/min；最大允许误差：±2.0% *5.C/D路采样流量：(10～200)mL/min；分辨率：0.1L/min；最大允许误差：±2.5% 6.大气采样时间：1min～99h59min；分辨率：1s；最大允许误差：±0.1% 7.环境大气压：(60～130)kPa；分辨率：0.01kPa；最大允许误差：±0.5kPa 8.保温箱温度范围：(15～30)℃；分辨率：0.1℃；最大允许误差：±2℃ 9.放电时长：五路同时工作，负载4kPa，放电时长＞4h 10.主机功耗：≤120W 基本配置： 1.主机1台 2.主机铝箱1个 3.TSP/PM10/PM2.5切割器1个 4.AC220交流电源线1根 5.玻璃纤维滤膜5盒 6.干燥筒2个 7.L型硅胶连接管3根、短L型硅胶连接管3根 8.硅胶管2根 9.折叠架1个 10.三脚架1个 11、配置拖线盘带轮可移动电线盘220V拖线盘绕线盘电源延长线圈电缆盘托线盘带20米30米50米100米线插座 50米2.5平方线1套。 | 2 |  |
| 4 | 自动烟尘烟气综合测试仪 | *必要功能： 1.仪器符合以下标准的要求： 1.1.HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 1.2.HJ 693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 1.3.HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 1.4.GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》 1.5.HJ/T48-1999《烟尘采样技术条件》 1.6.JJG968-2002《烟气分析仪》 1.7.JJG680-2007《烟尘采样器》 1.8.JJG518-1998《皮托管检定规程》 2.具有CO对SO2的自动修正功能，修正系数可通过干扰试验测定后输入修改，选择修正功能后仪器自动通过测得CO的浓度对所测SO2进行修正 3. 5.0寸宽温高亮多角度翻转彩屏，汉字图形化显示；同时支持触控和按键操作，键盘采用防尘防水工业精密设计，适用于恶劣工况 4.具备高效气水分离器，可自动排水，更适合高湿度工况，操作便利高效 5. 具备手机APP无线操控功能及蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机 6.交、直流电压供电，内置锂电池，电池工作时间大于3小时，电池可实现快速更换，亦可为外部附件提供电源。 主要技术参数： *1、烟尘技术参数 1.1.采样流量:(0～110)L/min; 分辨率：0.1L/min；准确度：优于±2.5%(以形式批准证书为准) 1.2.流量控制稳定性: 优于±2.0%(电压波动±20%， 阻力在3kPa～6kPa内变化) 1.3.烟气动压:(0～2000)Pa; 分辨率：1Pa；准确度：±1.0%FS 1.4.烟气静压:(-30～30)kPa; 分辨率：0.01kPa；准确度：±1.0%FS 1.5.烟气全压:(-30～30)kPa; 分辨率：0.01kPa；准确度：±1.0%FS 1.6.计前压力:(-60～0)kPa; 分辨率：0.01kPa；准确度：±1.0%FS 1.7.计前温度:(-55～125)℃; 分辨率：0.1℃；准确度：±2.5℃ 1.8.烟气温度: (0～800)℃; 分辨率：0.1℃；准确度：±3.0℃ 1.9.等速吸引流速:(1～45)m/s; 分辨率：0.1m/s；准确度：±4.0% 1.10.干湿球温度:(0～100)℃; 分辨率：0.1℃；准确度：±1.5% 1.11.含湿量:(0～60)%; 分辨率：0.1%；准确度：±1.5% 1.12.大气压:(60～130)kPa; 分辨率：0.1kPa；准确度：±0.5kPa 1.13.空气过剩系数:(1～99.99); 分辨率：0.01；准确度：优于±2.5% 1.14.自动跟踪精度:±3% 1.15.最大采样体积:9999.9L; 分辨率：0.1L；准确度：优于±2.5% 1.16.等速跟踪响应时间:≤10s 1.17.数据存储能力:100000组 1.18.采样泵负载能力: ≥50L/min(阻力为30kPa时) *2、烟气技术参数 2.1.O2测量范围：(0～25)% ；分辨率：0.1% 2.2.SO2测量范围：(0～5700)mg/m3；分辨率：1 mg/m3 2.3.NO测量范围：(0～1300)mg/m3；分辨率：1 mg/m3 2.4.NO2测量范围：(0～200)mg/m3；分辨率：1 mg/m3 2.5.CO测量范围：(0～5000)mg/m3；分辨率：1 mg/m3 2.6.示值误差：优于±5% 2.7.重复性: ≤2% 2.8.响应时间:≤90s 2.9.稳定性:1h内示值变化＜5% 基本配置： 1、主机部分：主机1台（含O2，SO2，NO，NO2，CO及抗干扰测试报告）、烟气预处理器1套、主机箱1台、气水分离器（带自动排水功能）1个、硅橡胶管1根（已装在气水分离器上）、流量计转接管（自主模具，已装在气水分离器上）1根； 2、附件部分：附件箱1个、高湿低浓度烟尘采样管1根（含24个低浓度采样头）、多功能烟尘采样管、油烟取样管（含10个油烟滤筒）、烟气含湿量采样管1根、聚四氟乙烯管1根、烟温连接线1根、交流电源连接线1根、蓝牙打印机1套（含打印纸卷20个），10盒子玻璃纤维滤筒。配置拖线盘带轮可移动电线盘220V拖线盘绕线盘电源延长线圈电缆盘托线盘带20米30米50米100米线插座 50米2.5平方线1套。 | 1 |  |
| 5 | 双路烟气采样器 | *必要功能： 1.仪器符合以下标准的要求： 1.1.GB/T16157-1996 固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 1.2.HJ/T47-1999 烟气采样器技术条件 1.3.HJ/T375-2007环境空气采样器技术要求及检测方法 1.4.JJG956-2013 大气采样器检定规程 2.内置高性能锂电池，供电时间＞8h 3.采用5.0寸触摸显示屏及按键双操控 4.可选配蓝牙打印机及烟道工况测量模块 主要技术指标： *1.采样流量：(0.2～1.5)L/min，分辨率：0.01L/min，误差范围：±2.0% 2.计前压力：(-30～10)kPa，分辨率：0.01kPa，误差范围：±2.0% 3.采样时间：1min～23h59min，分辨率：1S，误差范围：±0.1% *4.采样体积：(0～9999.99)L，分辨率：0.01L 5.数据存储：100000组 6.电池工作时间：＞8h 7.主机功耗：≤15W 基本配置： 烟气采样器主机：1台；干燥筒：2个；主机箱包：1个； 恒温采样管：1根；硅胶管：5瓶；烟气采样连接管3m；三脚架各1套；配置拖线盘带轮可移动电线盘220V拖线盘绕线盘电源延长线圈电缆盘托线盘带20米30米50米100米线插座 50米2.5平方线1套。 | 2 |  |
| 6 | 玛瑙研钵 | 1. 用 途：研磨土样 2. 材质：玛瑙 3. 内径：200mm 4. 研钵1个、研杵1个。 | 3 |  |
| 7 | 土壤有机物分析采样器 | 1、采样深度：2m 2、采 样 管：直径38mm，长241mm，采样长度20cm 3、土壤有机物分析采样器，专门用于土壤有机物分析采样。土壤样品直接采集到不锈钢样品管，两边塞上不锈钢塞进行封存。也可将土样转移到样品瓶中进行封存。 4、T型手柄1个、击打手柄1个、吸能锤1个、采样管固定器1个、不锈钢采样管5个、不锈钢塞5个、不锈钢片5个、密封盖10个、心型壤土钻头1个、100cm延长杆1个、50cm延长杆2个、样品推出器1个、刮刀1把、扳手2个、钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。 | 1 |  |
| 8 | 土壤重金属分析采样器 | 1、采样直径5cm、一次采样长度20cm，一次单点采样量1kg左右。 2、不锈钢采样管内置PVC衬片 3、外配工程塑料切割头，保证所采样品不与金属接触 4、闭合圆环切割头独特双凸设计，既减小采样阻力，又减小土样压缩率； 5、采样管与切割头之间螺纹连接，避免切割头脱落 6、 配置：不锈钢采样管1个、PVC衬片20个、工程塑料切割头2个、不锈钢切割头2个、采样管固定器1个、50cm延长杆2个、T型手柄1个、击打手柄1个、吸能锤1个、竹刀1把、竹铲1个、扳手2个、3米钢卷尺1个、刮刀1把、手套1副、帆布包1个。 | 1 |  |
| 9 | 便携式多参数测定仪（pH和电导率） | 1.工作条件： 环境温度：5--40℃；相对空气湿度：最大80％。 用途：用于野外水溶液pH值、电导率、氟离子浓度、氯离子浓度测定。 2.技术指标： *2.1测量范围及精度： pH: -2.000～20.000, 精度:±0.002pH, mV:-2000.0～2000.0； 离子浓度：1.00E-9～9.99E+9mg/L、mmol/L、%、ppm； 温度：-5.0～130.0℃；精度: 0.1℃； 电导率: 0.00μS/cm～1000mS/cm, 分辨率:自动可变, 精度:±0.5%, 温度:-5.0～105.0℃,电阻率:0.00～100MΩ·cm, 盐度:0.00~80.00ppt, TDS:0.00mg/L～600g/L； 2.2 具备PH和mV两种测量模式； 2.3具备自动和手动两种温度补偿模式； *2.4 六组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液，用户可自定义缓冲液进行校准。全自动识别缓冲溶液，校准时显示采用的缓冲液组，最多5点PH和离子校正； 2.5具备全自动及手动两种终点判定功能，并可显示终点稳定图标； 2.6 校准后显示电极斜率和零电位及电极状态图标，便于直观判断电极状态； 2.7 超大背光液晶显示屏，主机至少能储存300组测量数据储存； 2.8 主机和连接电极后均能到达IP67防尘防水标准； 2.9 采用普通电池供电，可显示电池电量图标，开机可实现仪表自检； *2.10 采用智能电极管理系统，电极连接主机后可被自动识别，可记忆校准数据等信息。 3、配置： 3.1 便携式多参数测量仪主机1台和保证仪器正常运转的相应配件1套； 3.2 可被主机识别的原厂智能三合一复合原厂pH电极1支（具备IP67防水标准）； 3.3 可被主机识别的原厂智能电导电极1支（具备IP67防水标准）； 3.4 原厂袋装电导标准液（1413us/cm，20ml/袋，共2袋）； 3.5 电极支架、腕带、电极夹、取样瓶各1个； 3.6 原厂配套橡胶保护套、户外便携箱各1个； 3.7 袋装缓冲液（4.01、7.00、9.21各2袋，20ml/袋） 3.8 配置原厂复合pH电极1支、原厂电导率电极1支。 | 1 |  |
| 10 | 便携式溶解氧测定仪（溶解氧） | 1.工作条件： 环境温度：0--40℃；相对空气湿度：最大80％。 用途：用于溶解氧测定。 2.技术指标： *2.1测量范围及精度： 溶解氧（mg/L,ppm）：0.00~50.0,分辨率：0.01，精度(含电极)：±0.1 mg/L (0~8 mg/L)，±0.2 mg/L (8~20 mg/L)，±10% (20~50 mg/L)； 饱和度:0.0～500.0%，分辨率0.1%； 气压:500～1100mbar，分辨率1mbar；精度：± 2%； 温度:0.0～50.0℃，分辨率0.1℃；精度：± 0.1 ˚C； 2.2 内置气压计，可自动或手动进行气压补偿； 2.3 全中文操作界面直观友好 2.4 可立即启用，无需极化，无需更换溶氧膜或电解液，每年更换一次测量模块即可。溶解氧测量模块内置时钟，可提示使用寿命； *2.5 采用光学RDO溶解氧测量技术，测量精确便捷； *2.6创新的ISM®智能电极管理技术，仪表自动识别电极，读取电极序列号、ID以及最近5次校准数据，确保使用最新的校准数据，提供更高级别的安全性； 2.7 USB接口，可传输数据至电脑或打印机； 2.8自动、手动、定时3种终点模式，适合不同样品测量，确保测量的重复性 2.9 超大背光液晶显示屏，高分辨率显示，终点提示音和提示图标，LED状态显示，操作更轻松 2.10 2000组GLP数据管理，记录包括日期/时间、电极ID、序列号、用户和样品ID； 2.11普通模式和专家模式、校准提醒、密码保护、限制监测等功能，提供现代化的安全性保证； 2.12 仪表和传感器都符合IP67防尘防水等级，坚固耐用； 2.13 标配数据软件，可实时传输数据到电脑上 2.14 采用普通电池供电。 3、配置： 3.1 光学法便携式溶氧仪主机1台和保证仪器正常运转的相应配件1套； 3.2 溶氧传感器1支（具备IP67防水标准）； 3.3 腕带、取样瓶、不锈钢防护套1个； 3.4 原厂配套户外便携箱、桌上套件1个。 | 1 |  |
| 11 | 全自动闪点测定仪 | 1、开口闪点指标 1.1整机功耗： ≤650W； 1.2加热装置： 电炉无明火加热，防爆，功率0～600W连续可调； 1.3划扫装置： 自动扫划； 1.4温度计： (-6～400)℃，分度2℃，技术条件符合石油产品试验用液体温度计 1.5点火装置： (1)引火源：可燃气体；(2)喷口孔径：约0.5mm； 1.6适用环境： 温度15℃～35℃，相对湿度：≤85%； 2、闭口闪点指标 2.1整机功耗：≤650W； 2.2加热装置： (1)炉体为碳化硅材料，功率为600W电热丝； (2)加热功率从(0～600)W可调； 2.3升温方式：手动调节； 2.4搅拌方式：机械传动搅拌； 2.1搅拌速度： (1)(90～120)r/min，适用于试验步骤A； (2)(250±10)r/min，适用于试验步骤B； 2.5标准油杯： (1)内径：(50.7～50.8)mm； (2)深度：(55.7～56.0)mm； (3)试油容量刻线深度：(33.9～34.3)mm； (4)试油容量：约70ml； 2.6引火气源：管道煤气或石油液化气； 2.7温度计：棒式水银温度计 (1)温度范围:(-5～110)℃，分度0.5℃； (2)温度范围:(20～150)℃，分度1.0℃； (3)温度范围:(90～370)℃，分度2℃； 2.8适用环境：温度（15～35）℃，相对湿度：≤85％； | 1 |  |
| 12 | 氧弹计（测热值） | 1、工作电源： AC（220±10%）V 50Hz ； 2、整机功耗：≤150W； 3、热容量：（14400～14500）J/K； 4、温度分辨率： 0.0001K； 5、热值误差： ≤50J/g； 6、温度测量范围： (10～35)℃； 7、重复性误差：≤0.02 %（C级）； 8、氧弹耐压： 20MPa； 9、使用环境温度： (15～28)℃，在一次测量过程中温度波动不大于±1℃； 10、存贮测温数据：31个； 11、相对湿度：≤85%； 12、外形尺寸： 600mm×460mm×430mm（长×宽×高）。 | 1 |  |
| 13 | 防腐双表双抽循环水真空泵 | 1、流量： 60 L/min 2、单头抽气量： 10 L/min *3、真空度：0.098Mpa 4、单头抽气量10L/min *5、泵速285-1200rpm可调 6、抽气头数（个）: 2 7、安全功能：逆流防止阀 8、采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表。主机采用优质304不锈钢材质机芯制造。耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀。 | 4 |  |
| 14 | 粉尘粒径分布测定实验装置 | 1、可在2~40μm自由选择分为6段， 2、全部共8级。 3、装置外形尺寸：800×400×1500mm 4、电源 220V 功率800W、 5、根据粉体种类不同，所用的分散液也不同，推荐实验的粉体采用滑石粉。分散液为六偏磷酸钠水溶液，浓度为0.003mol/L。 6、主要配置明细： 沉降瓶3只；移液管3只；带三通活塞的10mL容器3只；称量瓶5只；注射器2只；乳胶皮管3根。透明有机玻璃制作恒温水浴1套、加热管1只、数字温度控制仪1台、温度控制系统1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、带移动轮子不锈钢支架等组成。 | 1 |  |
| 15 | 粉尘真密度测定实验装置 | 1、粉尘真密度的测定原理是：先将一定量的试样用天平称量（即求它的质量），然后放入比重瓶中，用液体浸润粉尘，再放入真空干燥器中抽真空排除粉尘颗粒间隙中的空气，从而得到该粉尘试样在真密度条件下的体积。根据质量和体积即可计算得到粉尘的真密度。 2、装置外形尺寸：800 mm×400 mm×1300mm ； 3、电源 220V 、功率400W； 4、真空干燥器：玻璃材质、规格：300mm； 5、304不锈钢真空管：Ø 20 6、比重瓶：100ml ； 7、真空泵：（RS-1型、抽气速：25L/min、功率120W)； 8、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器、带灯自锁按钮开关； 9、不锈钢框架实验台等组成； 10、配置：真空干燥器1台、不锈钢真空管1套、比重瓶 1只、真空泵1台、真空表1只、变色硅胶5瓶、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、带移动轮子不锈钢支架等组成。 | 1 |  |
| 16 | 数据采集旋风除尘与袋式除尘组合式除尘实验装置 | 1、处理气量 50-200m3/h、旋风除尘器切向入口风速15~20m/s、布袋除尘过滤速度约为1m/min 、 2、压降：1600-2500Pa 3、除尘净化效率大于99.5% 4、可采用滑石粉或工业粉尘进行实验 5、数据采集系统可测定管道气流流速，流量、设备压差和气流含尘浓度等参数。 6、装置总高1700mm 装置总长2500mm 装置总宽 600mm 7、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率1500W；安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护； 8、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路； 9、有机玻璃粉尘自动立式加料装置 10、气尘静态混合器、离心通风机 11、人工监测进出口、电源控制系统 12、不锈钢框架实验台等组成。 13、主要配置明细 微电脑粉尘进、出浓度检测1套、风压检测1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃旋风除尘器1套、袋式除尘器1套、滤袋6个、气尘混合器1套、振打电机1套、粉尘自动加料装置1套、卸除灰尘装置1套、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、带移动轮子不锈钢支架等组成。 | 1 |  |
| 17 | 数据采集板式静电除尘器 | 1、电场电压：0～30KV、 2、处理气量：50-200m3/h 3、电晕极有效驱进速度：100mm/s、 4、通道数：3个、 5、断面气流速度：1.0m/s 6、入口气体的含尘浓度：<30g/m3 7、除尘效率：95％、 8、压力降：<200Pa、 9、装置外形尺寸：长2200mm宽500mm高1700mm、 10、机械振打频率50次/分钟； 11、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率1500W；安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护； 12、电源线路及控制线的安装：须使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路； 13、静电除尘器、高压静电电源： 14、气尘静态混合器、人工监测进出口； 15、有机玻璃粉尘自动加料装置，有机玻璃卸除灰尘装置,； 16、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器、带灯自锁按钮开关、 17、不锈钢框架实验台等组成。 17、3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。 18、主要配置明细 微电脑粉尘进、出浓度检测1套、风压检测1套、数据处理分析系统 1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃静电除尘器1套、高压静电发生器1套、变压器1台、气尘混合器1套、振打电机1套、粉尘自动加料装置1套、卸除灰尘装置1套、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、电控箱1只、PVC连接管路1批、带移动轮子不锈钢支架等组成。 | 1 |  |
| 18 | 完全混合式活性污泥实验装置 | 1、环境温度：5℃～40℃ 2、处理水量：20～30L/h 3、空气曝气量：100～350L/h 4、设计进、出水水质： 进水：BODcr 400～800mg/L 出水：70～150mg/L 进水：COD5 200～400mg/L 出水：20～40mg/L 进水：SS 00～300mg/L 出水：20～80mg/L 进水：pH 6~9 出水：6~9 5、反应池尺寸：350mm×300mm×400m 6、装置外形尺寸：1800mm×700mm×1600mm 7、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率1500W，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护、 8、主要配置明细 有机玻璃合建式曝气池4只、水泵1台、高位配水箱1只、废水箱1只；出水池2只、空气压缩机1台、气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等组成。 | 1 |  |
| 19 | 臭氧脱色实验装置 | 1、环境温度：5℃～40℃ 2、处理水量100 L/h； 3、臭氧能去除水中杂质有：除臭杀菌、脱色、除铁、除氧化物、除有机杂质。 3、设计进、出水质范围： 进水：浊度（带有颜色）1°～5° 出水：无色1°～2° 注：出水无颜色，浊度好转 4、反应柱尺寸：透明有机玻璃材质、壁厚6mm，Ø80mm×1300mm 5、装置外形总尺寸：1100mm×400mm×1600mm ； 6、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率500W，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护； 7、主要配置明细 反应柱二根、配水箱1只、液体流量计2只、气体流量计2只、水泵1台、臭氧发生器（产气5克）1台、填料球2套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架组成。 | 1 |  |
| 20 | 小型反渗透设备 | 1、环境温度：5℃～45℃ 2、处理水量：10～20L/h 3、装置外形尺寸：600mm×450mm×1400 mm 4、工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率900W，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护、 5、20L有机玻璃水箱：透明有机玻璃材质、壁厚7mm 6、增压泵：电源：220 V，功率120W， 3、隔膜抽吸泵：电源：24 V，功率80W， 4、流量计：量程4-40L/H 5、电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管等组成， 6、配套UPVC连接管道和阀门。 7、不锈钢框架实验台等组成。 8、主要配置明细 20L有机玻璃水箱1个、增压泵1台、抽吸泵1台、调节阀1个、流量计3只、超滤膜1只、砂过滤器1只、活性炭过滤器1只、反渗透膜1只、反渗透纯水箱1只、控制箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢支架等组成。 | 1 |  |
| 21 | 电催化氧化试验设备 | 1、环境温度：5℃～40℃ ； 2、处理能力: 1-5 L/h。； 3、氧化槽外形尺寸Φ300mm×800mm ； 4、外形总尺寸1100×400×1600 mm 5、可调直流稳压电源：输入电压220V，功率30W，输出电压0-12V 6、电源 220V单相三线制 功率300W 7、包括电解槽、设于电解槽内的至涂层电极和与柱状石墨电极连接的外部电源。电解槽一侧下部设有废水进口、相对应的另一侧上部设有废水出口；废水进口部位上方安装有一块与地面平行且中间有一矩形孔洞的柱状框架，所述阴阳电极板固定于该柱状框架上；该柱状框架上方及与阴阳电极板平行的两个平面分别具有，该电催化氧化反应装置结构简单，电解效率高，不存在废水死区，可避免造成污泥聚集、难以清洗的问题。 8、主要配置明细 内循环多维电催化氧化实验装置1套、安装圆筒状涂层电极和柱状石墨电极各1只、低噪音曝气风机：1台、可调直流稳压电源1台（电压、电流可调）、气体流量计1只、进水蠕动泵1台、PE材质废水箱2只、电控箱2只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道球阀及带移动轮子不锈钢支架1套等组成。 | 1 |  |
| 22 | 超声清洗机 | 1.数显设定超声清洗时间 2.实时显示清洗槽内实际温度 3.仪器的操作程序采用单片机软件 4.工作参数断电记忆功能 5.仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 6.工作时间倒计时显示 7.内槽 长·宽·高(mm) L/W/H：300*155*150 8.容量L：6 9.频率KHz：40 *10.功率W：180 11.加热功率W：400 12.温度可调℃：室温-80 *13.时间可调min：1-99 14.网架/降音盖：有 标准配置：主机一套，网架，降音盖，排水 | 1 |  |
| 23 | 混凝试验搅拌机 （大赛需要） | 1、位数：六联 2、转 速：10～1000rpm无极调速, 转速精度; ±0.5% 3、速度梯度：10～1000秒. 4、运行时间：每段程序分十段, 每段运行: 0-99分 5、水温测定：0-50℃, 精度：±1℃ 6、内存10组程序。 7、微电脑控制, 中文界面，大屏幕液晶显示。 8、独立运行、同步运行功能。自动测量水样温度。 9、自动计算速度梯度G值。 自动加药。 搅拌头自动升降。 10、主机和控制器为两个独立部分，电缆连接, 便于维修、更换。 11、搅拌、加药和提升分别由三块集成电路板控制，更换维修非常方便。 - 型号：ZR4-6（与环境技能大赛仪器一致） | 4 |  |
| 24 | 泵、管、阀实训装置（大赛需要）【流体输送管路拆装实训装置】 | 1、主要用途：可实现管道流动阻力、管件识辨、离心泵特性、泵拆装、流量计安装和四大化工参量的安装、检测、显示等实训。 2、管路拆装装置是由管道、 管件、阀门、水箱、泵及测量仪表等组成。提供工艺流程图。 3、外形尺寸： 对象部分：3800×800×2200 (长×宽×高mm)，钢制花纹板喷塑底座。 测控部分：开关盒集成于对象部分之上。 4.、公用工程 水：装置自带贮水箱，实验前用清洁水源灌注满，实验过程中可循环使用，实验结束后排空即可。 电：电压AC380V，功率3kW，三相四线制（三火线一零线）。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。 气：无。 5、符合国标的备装置系统： 试压泵 与循环水泵 水箱:不锈钢，φ500×600 过滤器:不锈钢 闸阀:不锈钢，法兰式，2个DN50 铜球阀:螺纹式，4个DN15 止逆阀:不锈钢，DN40 安全阀:不锈钢，DN25 截止阀:不锈钢，法兰式，DN40 法兰:不锈钢，DN32/DN40DN50 活接、三通、弯头等：不锈钢，与管路配套 电气组成: 包含：电气元件、电源插头、4P空气开关、8路开关盒等 6、常用金工和测量工具： 300mm管子钳 1 把、12寸活动扳手1 把、17~19呆扳手1 把、22~24呆扳手 1 把、19/22mm两用扳手 1 把、2.5寸木榔头1 把、12寸穿心一字批 1 把、中小螺丝一字批 1 套、螺丝一字批中号1 把、中小号螺丝十字批1套、600mm水平尺1 把、12""/300mm直角尺 1 把、3m卷尺1 把、LG-W150 6""/0-150mm游标卡尺 1 把、Ф38不锈钢管夹 2个 7、备件类：螺栓螺母、生料带 、石棉垫片、螺旋紧线器(花篮)、膨胀螺丝若干。 | 1 |  |

第四篇  谈判项目服务需求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

2021年12月20日前。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆化工职业学院长寿校区第一实训楼五楼。

（三）履约保证金

成交供应商在签订合同之前，向重庆化工职业学院交纳中标金额5%作为履约保证金，待产品质保期满后一个月内无息退还。

（四）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到一年及以上。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 三、报价要求

投标价格包含招标项下的全部设施设备的生产制造、技术资料、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、与货物有关的投标方应纳的税费、售后服务费、维护费等有关的所有费用。由投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再另行补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）项目验收合格后，由乙方向甲方指定账户汇入合同金额的5%作为质保金并向甲方开具全额发票，甲方在收到乙方质保金和发票后，一个月内一次性支付合同总额的100%货款，同时退还中标人向采购人缴纳合同金额的5%的履约保证金。经验收合格一年之后如无质量问题，由乙方提出申请，经甲方确认后，由甲方无息退还质保金给乙方。

（四）质保金无息退还时间为质保期满后30个日历日内。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1.参考合同文本

重庆化工职业学院XXXX合同

（采购项目编号：）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：年月日签约地点：

# 第六篇  响应文件编制要求

响应文件格式要求（本篇所有格式要求将逐一检查，如一项不符，投标文件将被拒绝）

一、响应文件编制、装订要求

1、响应文件必须采用软面订本，必须编制完整的页码、目录，必须双面打印，否则投标文件将被拒绝。

2、响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定格式的部分、竞争性谈判文件其他部分要求的响应和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商必须按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订响应文件，其中资格条件单独装订成本，其余部分（不含图纸）合订成一本。第六篇“响应文件编制要求”未规定格式的部分由供应商自定格式，装订在响应文件最后。

二、提交响应文件的份数、密封与签署

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。如竞标文件明细报价表、竞标文件技术响应偏离表、竞标文件服务响应偏离表均必须逐页签字或盖章。

3、响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均必须采用信封分别密封。信封上必须注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口必须加盖供应商公章或法人授权代表签字。

响应文件规定格式部分

一、经济部分

（一）谈判报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件 (单独装订)

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证复印件。说明：“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）或审计报告复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函。（非小微企业不提供）

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他资料

1.保证金缴纳证明材料

2.竞争性谈判文件要求提供的其他资料

## 一、经济部分

（一）谈判报价函

谈判报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判采购文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判采购文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元） | 合计 (元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |

注：1、请供应商根据项目采购需求完整填写本表，仔细核对总价和明细报价合计是否相符。

2、本表除备注外均必须填写 ，否则投标无效。

3、本表必须逐页签字或盖章，否则投标无效。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判要求逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.本表必须逐页签字或盖章，否则投标无效；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供响应产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供响应产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 谈判项目要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判要求逐条如实填写， “投标应答”中必须列出具体参数或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.本表必须逐页签字或盖章，否则投标无效。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件(单独装订，一式三份)

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

说明：“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）提供2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件或2020年度审计报告。

本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）缴纳2021年10月社会保障金的证明材料复印件

缴纳2021年10月社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）供应商中小企业声明函（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商未填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。（非监狱企业不提供）

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（非残疾人福利性单位不提供）

供应商名称（盖章）：

日  期：

（四）联合体共同联合协议（如果有）

（五）其他资料

1、保证金缴纳证明材料

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）