## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 59908.61
1.1 | 市政工程 | 59908.61
2 | 措施项目费 | 14504.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2143.22
3 | 其他项目费 | 4000
4 | 规费 | 4000.56 |  | －
5 | 税金 | 7904.1 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 90,317.74
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 8845.95
2 | 施工组织措施项目 | 5658.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2143.22
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 153.09
措施项目费合计=1+2 |  | 14504.47

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
市政工程
1 | 050102012001 | 苗木移栽 | [项目特征] 1.草皮种类:移栽原绿化植物 2.铺种方式:满铺 3.养护期:综合考虑 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 115 |  | 17.81 | 2048.15
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:6m内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 100 |  | 83.2 | 8320
3 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 90 |  | 38.76 | 3488.4
本页小计 | [7 empty] | 13856.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040101005001 | 生化池清掏 | [项目特征] 1.挖掘深度:由现场确定 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 67.5 |  | 452.1 | 30516.75
5 | 040309010001 | 池壁聚氨酯防水两道 | [项目特征] 1.部位:生化池内壁 2.材料品种、规格:聚氨酯防水涂料 3.工艺要求:两道 [工作内容] 1.防水层铺涂 | m2 | 179.8 |  | 80.84 | 14535.03
6 | 040803004001 | C20防水混凝土包封 | [项目特征] 1.名称:污水管与生化池接头处混凝土包封 2.规格:防水混凝土 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | 处 | 1 |  | 17.08 | 17.08
7 | 040103002001 | 建渣外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:余方及建渣 2.运距:18km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10 |  | 98.32 | 983.2
本页小计 | [7 empty] | 46052.06
合 计 | [7 empty] | 59908.61

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 8845.95
1 | 041105001001 | 生化池通风措施 | [工作内容] 1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.运输 | 台班 | 15 |  | 589.73 | 8845.95
本页小计 | [7 empty] | 8845.95
合 计 | [7 empty] | 8845.95

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.2 | 3362.21
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 2.67 | 2143.22
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人 | 0.48 | 153.09
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 5658.52

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 4000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 生化池墙面堵漏 | 项 | 1000
2 | 生化池冲洗风干 | 项 | 3000
合 计 |  |  | 4000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 4000.56
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 7904.1
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 7057.23
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 846.87
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 11904.66

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：创业园2#生化池渗漏整改 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 96.2123 | 100 | 108 |  | 8 | 769.7
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 111.0915 | 125 | 131 |  | 6 | 666.55
3 | 000500140 | 通信综合工 |  | 工日 | 0.022 | 125 | 129 |  | 4 | 0.09
4 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 20.7633 | 115 | 119 |  | 4 | 83.05
5 | 000900020 | 绿化综合工 |  | 工日 | 13.9955 | 120 | 123 |  | 3 | 41.99
6 | 021902101 | 编织袋 |  | 个 | 1940.625 | 0.35 | 0.65 |  | 0.3 | 582.19
7 | 050300600 | 板方材 |  | m3 | 0.0012 | 1025.64 | 1593 |  | 567.36 | 0.68
8 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 679.644 | 10.09 | 15.4 |  | 5.31 | 3608.91
9 | 322700020 | 农药 |  | kg | 0.5175 | 44.25 | 26.12 |  | -18.13 | -9.38
10 | 322700230 | 肥料 |  | kg | 28.543 | 1.3 | 1.41 |  | 0.11 | 3.14
11 | 341100100 | 水 |  | m3 | 26.501 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -14.31
12 | 840201160 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 0.0204 | 247.57 | 495 |  | 247.43 | 5.05
13 | CY | 柴油 |  | kg | 268.458 | 5.64 | 7.55 |  | 1.91 | 512.75
14 | DIAN | 电 |  | kW·h | 825.2046 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -181.55
15 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 9.4163 | 120 | 125 |  | 5 | 47.08
16 | QY | 汽油 |  | kg | 31.034 | 6.75 | 8.82 |  | 2.07 | 64.24
| 合 计 | [8 empty] | 6180.18

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:创业园2#生化池渗漏整改 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
合 计