重庆化工职业学院                                       询价采购文件


重庆化工职业学院

询价采购文件

询价项目编号：CQHGZYXY-201805
项目名称：重庆化工职业学院新生军训服装采购（第三次）
采  购  人： 重庆化工职业学院

二〇一八年七月

温馨提示
各潜在供应商：

重庆化工职业学院此次采购实行不报名和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标询价文件，在规定时间内按要求参与投标询价。为提高采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。

1、请潜在供应商认真仔细阅读采购招标询价文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。

2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表或询价，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章。

3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照询价采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。

4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照询价采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。

5、潜在供应商递交的询价资料，要按照询价采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。

6、潜在供应商提交的资质等材料，应按询价采购文件要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按询价采购文件要求是经年审有效的资质，提供的资质材料应按询价采购文件要求提供齐全，不要漏项。

7、潜在供应商应随时关注重庆化工职业网站上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件。


目   录

5

第一篇  询价邀请书

5

一、询价内容（本项目不分包）

5

二、资金来源

5

三、询价资格

7

五、询价保证金

7

六、履约保证金

7

七、联系方式

9

第二篇  供应商须知

9

一、询价费用

9

二、询价采购文件

9

三、询价要求

11

四、询价程序

12

五、评审依据

12

六、成交原则

15

七、成交通知

15

八、关于质疑和投诉

15

九、签订合同

17

第三篇  询价项目技术需求

17

一、设备（需求）技术规格、数量及质量要求（本项目不分包）

17

三、附件、图纸及包装要求

17

四、样品的规定

17

五、样品的递交与退还

19

第四篇  询价项目服务需求

19

一、交货时间、地点及验收方式

19

二、质量保证及售后服务

21

三、付款方式

21

四、知识产权

21

五、培训

21

六、其他

22

第五篇  合同草案条款

22

一、定义

22

二、合同标的

22

三、合同价格

22

四、付款

22

五、交货和运输

22

六、检查验收

23

七、索赔

23

八、合同争议的解决

23

九、违约责任

23

十、合同生效及其它

27

第六篇  响应文件格式要求

29

一、经济部分

33

三、服务部分

36

四、资格条件及其他

38

（供应商公章）



第一篇  询价邀请书

重庆化工职业学院对新生军训服装采购（第三次）项目（采购编号：CQHGZYXY-201805）进行询价采购。欢迎具有相应资质能力的供应商参加询价。
一、询价内容（本项目不分包）

	序号
	货物名称

（类别）
	单位
	数量
	材质要求
	投标（询价）保证金（元）
	采购预算

（最高价限价）

	1
	迷彩服

（长衣长裤）
	套
	
	甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味
	无
	104元/套

	2
	迷彩圆领衫
	件
	
	涤棉（棉含量不低于10%），甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味； 
	
	

	3
	迷彩帽
	顶
	
	规格同迷彩服要求
	
	

	4
	外腰带
	根
	
	人造革腰带
	
	

	5
	迷彩解放鞋
	双
	
	迷彩鞋
	
	


二、资金来源

自筹资金。

三、询价资格

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，愿意2018年年度，根据采购方需求量、需求时间向采购方提供符合国家标准的学校军训物资。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。除原件以外的所有证明材料必须加盖单位鲜章，原件带至评标现场备查。

1、具有独立承担民事责任的能力；

（检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。)；法定代表人身份证明书;法定代表人授权委托书）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（检查内容：诚信声明）
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（检查内容：诚信声明）
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（检查内容：诚信声明）
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（检查内容：诚信声明）
6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

（1）2018年重庆教育后勤协会供货展示企业目录上的商家，出示重庆市教委的准入证（需加盖招标年份年检章，2018年新证除外）；
（2）投标产品必须通过国家质量监督检验部门的产品质量检验，出示纤维检验报告书(检验时间为2018年)，内含迷彩服（长衣长裤）迷彩圆领衫相关检验结果（检验报告中须含有棉含量检测、甲醛含量检测）。
（3）投标人具有有效的“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO14001环境管理体系认证”。标书中提供复印件原件备查。
（4）提供从2016年1月1日起至少三份单个军训服装合同人数在2500人及以上向高校供应学生军训物资的供货合同或销售协议（合同内相关金额可以进行掩盖处理）且能提供证明产品质量与售后服务良好的证明材料（至少三份，且对应每份供货合同或销售协议），证明材料需有收货单位鲜章、证明人姓名及联系方式以便核查。

（5）投标人必须是服装生产企业，同时提供自有产权的厂房证明，原件与标书一同递交，并现场核验。
 
四、询价有关说明
（一）获取招标文件方式：
（1）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日（2018年7月22日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆化工职业学院校园网上（http://www.cqhgzy.com）上下载本项目采购文件、补遗等公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
（二）招标文件公告期限：2018年7月22日至2018年7月27日。
招标文件售价(元)：免费

（三）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：
1、按时递交了投标文件；
2、按时报名签到；
3、按要求仅限提供一套样品（样品颜色为迷彩绿，腰带颜色除外），如样品与采购方要求不符的投标不予接受。
（四）投标地点：重庆化工职业学院综合楼103（重庆市长寿区菩提东路2009号）。
（五）投标文件递交起止时间：2018年7月27日北京时间9:30—10:00。我方恕不接受超过递交截止时间递交的投标文件。
（六）开标时间：2018年7月27日北京时间10:00
（七）开标地点：重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）。
五、询价保证金

无。

六、履约保证金

成交供应商在签订合同之前，应按成交金额的 5 %向重庆化工职业学院交纳履约保证金，待质保期满后一个月内无息退还。

七、联系方式

采购人名称：重庆化工职业学院
采购人地址：重庆市长寿区菩提东路2009号
经办人：魏老师
联系电话：023-81886051

资格技术咨询人：尹老师

联系电话：023-81886104

监督人：宋老师
监督电话：023-81886017
第二篇  供应商须知

一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价采购文件


1、询价采购文件由询价邀请书、供应商须知、询价项目技术需求、询价项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的解释

供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清（时间以采购人收到澄清要求的时间为准），采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、询价要求

1、响应文件

供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 联合体

本项目 不接受 联合体询价；

1.3询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交询价保证金金额和方式详见“第一篇  询价保证金”；

2.2发生以下情况之一者，询价保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或询价采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照询价采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

3、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。投标单价和总价均不能超过最高价。
4、修正错误

4.1、询价报价函总价与报价明细表汇总价不一致的，以询价报价函为准；

4.2若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

4.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.5、对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式 3 份，其中正本 1 份，副本 2 份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，询价采购文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.3、若询价供应商对响应性文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

5.4、电报、电话、传真形式的响应性文件概不接受。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

6.1.1、响应性文件的正本、副本均应密封送达询价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。《询价项目要求明细表》需单独封装在信封内，加盖投标单位公章，信封正面粘贴“×××公司投标书《询价项目要求明细表》”字样打印标签。其余内容依次装订，装订完善后随密封好的《询价项目要求明细表》信封一并装入档案袋中。正、副本均按此要求封装。

6.1.2、封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

6.1.3、如果未按上述规定进行密封和标记的响应性文件，采购人不予接受。

6.2响应文件投递截止时间：参阅询价邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

参与询价各个供应商至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

    9.2法定代表人或其授权代表未参加询价；

9.3响应文件不按规定签字、盖章；

9.4报价超过采购预算；

9.5未按规定提交采购样品或采购样品不符合采购要求的；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

9.8未按投标书装订与密封要求，递交的投标文件，视为无效标书，不予开标。

9.9 复印件字迹模糊的（复印件的字迹必须清晰可见）。

四、询价程序

1、询价按询价采购文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。同时供应商提交询价响应文件。

2、询价小组由重庆化工职业学院专家组成。
3、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

五、评审依据

评审的依据为询价采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

1、评审办法

1.1询价小组将依照本询价采购文件相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

1.2按询价文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应性文件进行商务和技术评估。若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加报价，只能按照一家供应商计算（即：选取资格性检查和符合性检查合格且报价最低的供应商进行下一步评审）。

1.3若供应商的报价经扣减后价格相同，评标后出现2个及其以上最低价相同时，评标小组对该投标人提供的样品进行质量打分，质量打分平均分最高者中标。

1.4成交价格=成交供应商的报价.

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和询价采购文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。评审小组要在资格审查中对提交了中小企业声明函的参与询价供应商是否属微型企业且所投产品是否为微型企业制造进行认定（供应商出具递交响应性文件截止时间前一年内的企业所在地的县级以上主管部门的证明文件），并写入评审报告。
2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据询价采购文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询价采购文件的要求。

2.3关于政策性扣减

节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品采购清单》和《环境标志产品采购清单》为准（参与询价供应商须提供所投产品在《节能产品采购清单》和《环境标志产品采购清单》中相应页面的打印或复印材料）； 

2.3.1、关于小微企业：

按<关于印发《采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

2.3.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。该证明文件起止时间为递交响应性文件截止时间前一年内。

2.3.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.2、依照<财政部、司法部关于采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.2. 2监狱企业参加采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.3、具体报价扣除比例说明：

2.3.3.1供应商为非联合体参与询价的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.3.3.2供应商为联合体参与报价的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 询价项目技术需求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 询价项目服务需求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4询价小组将依照评审办法提出3名成交候选人。

2.4.5采购人在3个工作日内在询价小组推荐的中标候选人中，根据质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。若确定下一候选人为成交供应商的，必须符合以下条件：

2.5.1.1拟成交金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的成交供应商候选人；

2.5.1.2拟成交金额在500～1000万元的，报价不超过前一名报价4%的成交供应商候选人；

2.5.1.3拟成交金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的成交供应商候选人。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

七、成交通知

1、按询价小组确定的成交候选人名单，在重庆化工职业学院官网上公示结束后，由采购人以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对询价采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在投标截止1个工作日前（时间以采购人收到澄清要求的时间为准）主要向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 7 日内，按照询价采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2、询价采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。
第三篇  询价项目技术需求

一、设备（需求）技术规格、数量及质量要求（本项目不分包）

	序号
	货物名称

（类别）
	单位
	数量
	材质要求
	采购预算（元）

（最高价限价）

	1
	迷彩服

（长衣长裤）
	套
	
	甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味
	104元/套

	2
	迷彩圆领衫
	件
	
	涤棉（棉含量不低于10%），甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味； 
	

	3
	迷彩帽
	顶
	
	规格同迷彩服要求
	

	4
	外腰带
	根
	
	人造革腰带
	

	5
	迷彩解放鞋
	双
	
	迷彩鞋
	


注：价格含运输（长寿区菩提东路2009号）、搬运（重庆化工职业学院内指定各办公室和库房）、安装、发票、税费等全包价。

三、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

四、样品的规定

在递送投标文件时，同时递送样品一套到开标现场，样品包括迷彩服、圆领衫、迷彩帽、腰带、解放鞋，每项样品提供1种样式。在样品上应自行注明投标企业名称。如投标单位中标，所送样品由招标单位封存。签订合同后招标单位并按投标样品收货。因中标单位提供的物资与样品不符，招标单位有权拒收物资，并且在三年内不与招标单位进行军训服装合作，并追究中标单位违约责任。
五、样品的递交与退还

（1）提交时间：同递交响应文件时间。

（2）提交地点：样品进入重庆化工职业学院综合楼205（重庆市长寿区菩提东路2009号）后，按重庆化工职业学院工作人员指定地点摆放所有样品。

（3）样品封存要求：按采购人根据不同采购项目提出的样品封存要求进行封存。

（4）潜在供应商将样品存放后自行离开，由评审专家进行评审，在评审时如果评审专家需要潜在供应商参与样品的相关演示、解说等工作，潜在供应商才能按照抽取的顺序逐个进行演示解说，否则潜在供应商不得擅自进入样品存放地点。评审结束后，由采购人将排名前三的中标候选人的样品进行封存，并自行保管，其余潜在供应商的样品在评审结束后退还潜在供应商，并由潜在供应商自评标结束后2小时内自行撤离重庆化工职业学院，逾期未撤离的样品，视为供应商放弃其所有权，重庆化工职业学院有权将其作为废品处理，由此造成的损失由供应商承担。

第四篇  询价项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

2018年8月30日左右。

（二）交货地点

交货地点：重庆化工职业学院长寿校区指定地点。 
（三）验收方式

1、甲方根据签订本合同向乙方所明示的标的物质量标准，与乙方共同核对国家质检部门检验报告原件内容和标的物合格证书、标识，对照封存样品进行数量、质量验收，验收合格后双方在交付清单上签字并报重庆教育军训协会备案。

2、乙方保证具有本合同项下标的物的生产或销售合法手续，货物具有质监部门颁发的合格证，向甲方提供的标的物样品已经过国家相关部门检验合格并附有检验合格证书。      

3、甲方在保质期内可以随时向乙方提出质量异议。

4、签订合同后招标单位并按投标样品收货，因中标单位提供的物资与样品不符，招标单位有权追究中标单位违约责任。

5、检验合格的标的物需具有产品标识，无标识的标的物甲方可不予接受。

6、乙方应随时接受国家质检部门对本合同所涉标的物的检查。

7、产品包装材料归采购人所有。

8、标的物包装要按标的物性质所执行的国家或行业包装标准包装并由乙方承担包装费用，乙方不按标准包装所引起的标的物质量与检验报告和交付样品不符的，其责任由乙方自行承担；

9、乙方应选择能保证标的物质量的运输工具运送交付标的物，并承担运输装卸费用，由于运输和装卸不当而造成的质量不合格或者损失的，其责任由乙方自行承担。乙方须完成服装发放、收款及后续更换工作。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收合格之日起，提供 半 年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

售后服务提供者要求有能力在规定时间内提供本次采购货物并能在重庆提供长期、完备的售后服务。供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在 2 小时内采取相应响应措施；无法在 12 小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应， 12 小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

三、付款方式

乙方在发放服装时，根据合同规定价格，设置相关收付款（如现金、POS机、微信、支付宝等）条件，与学生个体进行费用结算，并开具相关收款凭证，加盖厂家公章。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

五、培训

无。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案条款

一、定义

1．需方是指通过询价采购，接受合同货物及服务的机关、事业单位或团体组织。

2．供方是指成交后提供合同货物和服务的企业法人。

3．合同是指由采购人和成交供应商按照询价采购文件、补遗书和报价文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4．合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时需方应支付给供方的款项。

二、合同标的

1．合同标的为：                      。项目编号：

三、合同价格

1．合同价格即合同总价。

2．合同价格包括合同货物费、运杂费、装卸费、货物有关的供方应纳的各种税费。

四、付款

1．本合同使用货币币制，如未作特别说明均为人民币。

2．付款方式：银行托收、汇票或支票。

3．付款方法按询价采购文件商务条款要求执行。

五、交货和运输

合同货物的交货期、交货地点、运输方式皆按《询价文件》的规定执行，运输方式由供需双方协商约定。

六、检查验收

1．供方应随货物提供合格证和质量证明文件。

2．货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供的质量指标。供方交货时，需方随机抽取送有关权威检测部门检测，如检测不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，并在相关媒体通报。

七、索赔

1．供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量

保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币

付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意

降低货物价格。

八、合同争议的解决

1．当事人友好协商达成一致；

2．在60天内当事人协商不能达成协议的，可提交仲裁，或依法向当地人

民法院起诉。

九、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

十、合同生效及其它

1．中标结果将在重庆化工职业学院官网（http://www.cqhgzy.com）上进行公示。

公布后五个工作日内，若中标人不与招标人签订合同，招标人将视其自动放弃本次中标。 

2. 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

3. 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

4. 合同所包括附件（询价采购文件、询价过程中的补充文件、成交供应商

的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

5. 合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

6. 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页一：合同格式
政府采购货物购销合同
项目编号：     
供方：___________________________计量单位：_____________

需方：___________________________计价单位：_____________

协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1.质保期限：
2.保修范围：
3.服务措施：
4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：

	六、违约责任：

	七、其他约定事项：
1.询价采购文件及补遗、报价文件及承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。
3.本合同一式五份，采购人三份，供应商、财政局各执一份，具同等法律效力。
4.其他： 

	需方：
地址：
电话：
法人代表：
授权代表：

	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
法人代表：
授权代表：


	备注：


签约时间：


年   月   日



签约地点：
第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询价要求明细表

（二）投标承诺函

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（1） 一般资格条件：

 1、供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖公章；

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、诚信声明

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函（非小微企业不提供）

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

3.1其他与项目有关的资料

（四）投标书装订与密封：

纸质材料（复印件）：各投标企业装订投标文件，请把本招标文件第六篇中的《询价项目要求明细表》资料单独封装在信封内，开口处用白纸条全密封，并在封条左中右三处加盖投标单位公章，信封正面粘贴“×××公司投标书《报价单》”字样打印标签（此《询价项目要求明细表》不允许出现在招标书中）。按照投标承诺函、技术响应偏离表、服务响应偏离表、其他优惠承诺（格式自定）、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、诚信声明、营业执照、重庆市教委准入证、纤维检验报告书（迷彩服检验报告和圆领衫检验报告，共两份）[ 备注：检验报告为2018年，检验报告中须含有棉含量检测、甲醛含量检测]、提供从2016年1月1日起至少三份单个军训服装合同人数在2500人及以上向高校供应学生军训物资的供货合同或销售协议（合同内相关金额可以进行掩盖处理）且能提供证明产品质量与售后服务良好的证明材料（至少三份，且对应每份供货合同或销售协议），证明材料需有收货单位鲜章、证明人姓名及联系方式，“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO14001环境管理体系认证”、自有产权的厂房证明、“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果、供应商基本情况表（非小微企业不填写）、采购货物非供应商生产的,其生产厂家基本情况表（非小微企业不填写）、中小企业声明涵、其他资料，装订完善后随密封好的《报价单》信封一并装入档案袋中。正、副本均按此要求封装。

未按上述要求递交投标文件，视为无效标书，不予开标。

一、经济部分

（一）询价要求明细表

单套总额不能超过限价。
询价项目要求明细表
2018年新生军训服装报价单（单套限价  元）

	序号
	产品

名称
	规  格
	数量
	单价

（元）

	1
	迷彩服（长衣长裤）
	甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味
	
	

	2
	迷彩圆领衫
	涤棉（棉含量不低于10%），甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味； 
	
	

	3
	迷彩帽
	规格同迷彩服要求
	
	

	4
	解放鞋
	迷彩鞋
	
	

	5
	外腰带
	军用人革外腰带
	
	

	合计
	总金额（大写）：
	


投标人（公章）：          法人授权代表（签字）：          年    月     日

（二）
投 标 承 诺 函 
  
致:     重庆化工职业学院  
        我代表    （投标人名称）    ,在此作如下承诺： 

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。 

    2.投标报价为一次性报价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。 

3.我方承诺如果中标，我方将按照招标文件的具体规定签订经济合同，并且严格履行合同义务，并按投标时递交的样品送货。如果在合同执行过程中，发现军训用品质量问题，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。 

    4.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。 

                         投标单位法定代表人签字:          
                                   投标人公章:
注：1、请供应商完整填写本表。

        2、该表可扩展，并逐页加盖公章。         

                                       供应商名称（公章）：

年     月   

（二）技术响应偏离表

采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                      法人授权代表：

（供应商公章）                    （签字）

 年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）
（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	询价项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                      法人授权代表：

（供应商公章）                        （签字）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 询价项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他
（1） 一般资格条件

    1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件
1.1法定代表人身份证明书

　　×××（姓名、性别）在我公司（或者企业、单位）任×××（董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

　　特此证明。

　　×××公司（单位全称加盖公章）

　　×年×月×日

　.

　附

　　法定代表人住址：

　　电话：

（附：法定代表人身份证复印件）

1.2法定代表人授权委托书

项目名称：                    
日    期：                    
致：                          （采购人名称）

                             （供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                              。

              （供应商法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

                                     （供应商公章）

年   月   日

2、参加本项目采购活动诚信声明：                                       

诚信声明

采购项目名称：                                       

致：                   （采购人名称）：

                       （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

    特此声明。

（供应商公章）

                                    年   月   日

（二）特定资格条件

（1）2018年重庆教育后勤协会供货展示企业目录上的商家，出示重庆市教委的准入证（需加盖招标年份年检章，2018年新证除外）；
（2）投标产品必须通过国家质量监督检验部门的产品质量检验，出示纤维检验报告书(检验时间为2018年)，内含迷彩服（长衣长裤）迷彩圆领衫相关检验结果（检验报告中须含有棉含量检测、甲醛含量检测）。
（3）投标人具有有效的“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO14001环境管理体系认证”。标书中提供复印件原件备查。
（4）提供从2016年1月1日起至少三份单个军训服装合同人数在2500人及以上向高校供应学生军训物资的供货合同或销售协议（合同内相关金额可以进行掩盖处理）且能提供证明产品质量与售后服务良好的证明材料（至少三份，且对应每份供货合同或销售协议），证明材料需有收货单位鲜章、证明人姓名及联系方式以便核查。

（5）投标人必须是服装生产企业，同时提供自有产权的厂房证明，原件与标书一同递交，并现场核验。


（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函

1.1供应商基本情况表（非小微企业不填写）

	项  目
	数据资料
	说  明

	供应商
	企业性质
	
	

	
	职工人数
	
	

	
	销售额
	
	

	
	资产总额
	
	


（供应商公章）

                                            年   月   日

注：

1、以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

2、按《采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

1.2采购货物非供应商生产的,其生产厂家基本情况表（非小微企业不填写）

	采购货物生产厂家
	生产厂家名称
	
	

	
	企业性质
	
	

	
	职工人数
	
	

	
	销售额
	
	

	
	资产总额
	
	

	
	备注：如果有多个采购货物，应分别填写相关信息。


（供应商公章）

                                          年   月   日

注：

1、如采购货物非供应商生产的，还需提供其生产厂家的基本情况表；

2、以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

3、按《采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

1.3中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司     为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加             单位的                    项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：

年    月    日

附件：企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

2、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

