重庆化工职业学院                                              询价文件

询 价 文 件
          项目编号：CQHGZYXY201912

          项目名称：重庆化工职业学院新生军训服装采购
         采   购   人：重庆化工职业学院

2019年6月

    目       录
- 3 -

第一篇  投标邀请函

- 3 -

一、采购内容

- 3 -

二、资金来源

- 3 -

三、投标人资格要求

- 4 -

四、投标、开标有关说明

- 5 -

五、联系方式

- 5 -

第二篇   投标人须知

- 5 -

一、询价文件的组成

二、询价文件的修改
-7-

- 7 -

三、对价格的计算错误按下述原则修正：

- 7 -

四、投标文件的签署及规定

- 7 -

五、 投标文件的密封及标记

- 7 -

六、 投标说明

- 8 -

七、开标程序

- 8 -

八、评标及成交原则

- 10 -

九．无效投标

- 11 -

十、废标条款

- 11 -

十一 、签订合同

- 12 -

第三篇  项目技术需求

- 12 -

一、招标项目

- 12 -

二、 招标项目技术需求

- 13 -

第四篇  项目商务要求

- 13 -

一、实施（交货）时间、地点及验收方式

- 13 -

二、报价要求

- 13 -

三、质量保证及售后服务

- 14 -

四、 付款方式：

- 14 -

五、质保金

- 14 -

六、其他

- 15 -

第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

20

第六篇 相关格式样本

20

一、经济文件

22

二、资格文件

26

三、商务文件

28

四、技术文件

五、其他
3

 HYPERLINK \l "_Toc529888085" 

 PAGEREF _Toc529888085 \h 29


第一篇  投标邀请函
   重庆化工职业学院对2019年、2020年新生军训服装采购项目进行询价采购。欢迎具有相应资质能力的供应商参加询价。
1、 采购内容 

	品  名
	单位
	数量
	规格、型号
	附图
	采购预算

（最高价限价）

	绿色迷彩平顶鸭舌帽
	顶
	
	迷彩帽面料材质同迷彩服，不带帽徽，后面开收缩洞加摩术贴
	见图一
	120元/套

	绿色长袖迷彩服
	套
	
	甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；

材质：涤棉（棉含量不低于15%）
	见图二
	

	绿色迷彩短袖T恤
	件
	
	甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；

材质：涤棉（棉含量不低于15%）
	见图三
	

	帆布作训腰带
	条
	
	规格： 长度不低于125cm、宽度4.8cm-5cm尼龙编织腰带、八一塑料扣 
	见图四
	

	绿色迷彩军用胶鞋
	双
	
	鞋面：迷彩。

鞋底：黑色橡胶，邵氏硬度在60HA-80HA，阿克隆磨耗小于1.5。
	见图五
	


注：价格含运输（长寿区菩提东路2009号）、搬运（重庆化工职业学院内指定各办公室和库房）、安装、售后服装更换服务等全包价。图片在附件。
二、资金来源
学校自筹资金。
三、投标人资格要求
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。

（以上证明材料需提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。）

（二）特定资格条件

1、2019年重庆教育后勤协会供货展示企业目录上的商家，须为服装类，并出示重庆市教委的准入证（需加盖招标年份年检章，2019年新证除外）；
    2、投标产品必须通过国家质量监督检验部门的产品质量检验，出具国家质检总局监管的第三方检测机构出具的检测报告(检验时间为2019年)，内含迷彩服（长衣长裤）迷彩圆领衫相关检验结果（检验报告中须含有棉含量检测、甲醛含量检测、有无异味检测、鞋底材质检测、邵氏硬度检测）。
    3、提供从2017年1月1日起至少三份单个军训服装合同人数在2500人及以上向学校供应学生军训物资的供货合同或销售协议（合同内相关金额可以进行掩盖处理）且能提供证明产品质量与售后服务良好的证明材料（至少三份，且对应每份供货合同或销售协议），证明材料需有收货单位鲜章、证明人姓名及联系方式以便核查。

4、样品规定：在递送投标文件时，同时递送样品一套到开标现场，样品包括迷彩服、圆领衫、迷彩帽、腰带、军用胶鞋，每项样品提供1种样式。在样品上应自行注明投标企业名称。如投标单位中标，所送样品由招标单位封存。签订合同后招标单位并按投标样品收货。因中标单位提供的物资与样品不符，招标单位有权不接收该批货物，有权单方面无条件终止与中标单位后续合作，追究中标单位违约所带来的的损失，收缴保证金，并将中标单位与法人列入本校招标黑名单。
四、投标、开标有关说明
（一）凡有意参加投标的供应商，请于2019年6月14日起在重庆化工职业学院官网（http://www.cqhgzy.com）网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（二）缴纳招标文件费用：凡有意参加投标者，请将标书费转入学院账户，并注明“ CQHGZYXY-201912”的采购计划编号，投标时查验标书费凭证。招标文件售价(元)：200.00元/份（售后不退）。
标书费账户

收款单位：重庆化工职业学院；
开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；
账号：50001120041052506322。
（三）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：
1、按时递交了投标文件；
2、按时报名签到；

3、按时递交了标书费。
（五）投标开始时间：2019年6月21日 10：00
（六）投标截止时间：2019年6月21日 10:30
（七）投标地点：重庆化工职业学院长寿校区综合楼205
（九）开标地点：同投标地点
五、联系方式

采购人：重庆化工职业学院

技术联系人：尹老师

电  话：023-81886104
工作联系人：张老师

电  话： 023-81886051

监督人：宋老师
监督电话：02381886018

地  址：重庆市长寿区菩提东路2009号

第二篇   投标人须知
一、询价文件的组成
    1、经济文件
     （1）开标一览表（附格式）
     （2）投标报价清单
    2、基本资格文件
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（以上证明材料需提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。）

 3、特定资格条件

（1）2019年重庆教育后勤协会供货展示企业目录上的商家，须为服装类，并出示重庆市教委的准入证（需加盖招标年份年检章，2019年新证除外）；
  （2）投标产品必须通过国家质量监督检验部门的产品质量检验，出具国家质检总局监管的第三方检测机构出具的检测报告(检验时间为2019年)，内含迷彩服（长衣长裤）迷彩圆领衫相关检验结果（检验报告中须含有棉含量检测、甲醛含量检测、有无异味检测、鞋底材质检测、邵氏硬度检测）。
  （3）提供从2017年1月1日起至少三份单个军训服装合同人数在2500人及以上向学校供应学生军训物资的供货合同或销售协议（合同内相关金额可以进行掩盖处理）且能提供证明产品质量与售后服务良好的证明材料（至少三份，且对应每份供货合同或销售协议），证明材料需有收货单位鲜章、证明人姓名及联系方式以便核查。

（4）样品规定：在递送投标文件时，同时递送样品一套到开标现场，样品包括迷彩服、圆领衫、迷彩帽、腰带、军用胶鞋，每项样品提供1种样式。在样品上应自行注明投标企业名称。如投标单位中标，所送样品由招标单位封存。签订合同后招标单位并按投标样品收货。因中标单位提供的物资与样品不符，招标单位有权不接收该批货物，有权单方面无条件终止与中标单位后续合作，追究中标单位违约所带来的的损失，收缴保证金，并将中标单位与法人列入本校招标黑名单。
    3、商务文件
   （1）投标函（格式）
   （2）商务承诺
   （3）商务差异表（格式）
   （4）其他所需提交资料

4、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

（三）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

5、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函（非小微企业不提供）二、询价文件的修改
   （1）采购人无论出于自己的考虑对标书进行修改，还是出于对投标人提问的澄清，均在“重庆化工职业学院官网”（http://www.cqhgzy.com）上发出更正说明。
   （2）为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修改投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此以在“重庆化工职业学院官网”（http://www.cqhgzy.com）上以补遗公告形式通知上述每一潜在的投标人。
   （3）投标人均自行在“重庆化工职业学院官网”（http://www.cqhgzy.com）查阅招标人所发布的补遗信息，无论投标人是否查阅，均视为已知晓招标人所澄清的相关信息。 
三、对价格的计算错误按下述原则修正：
   （1）开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致
的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
   （2）投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
四、投标文件的签署及规定
   （1）组成投标文件的各项资料均应遵守本条。
   （2）投标人应填写全称，同时加盖单位公章。
   （3）投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。
   （4）投标文件应提供正本1份（装订成1册）、副本2份（分别装订成册），副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
五、 投标文件的密封及标记
    投标文件应按以下方法装袋密封：
    投标文件应用信封密封。信封上注明项目名称、项目编号、投标人名称、地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封需加盖投标人公章或授权代表签字。
    如未按要求密封和标记的，公共资源交易中心可以拒收。
六、 投标说明
    本项目不接受联合投标。
七、开标程序
1、宣布开标纪律；
2、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
3、密封情况检查：投标人或者其代表检查投标文件的密封情况并确认。
4、开启投标文件顺序：随机开启；
5、开标结束；
6、进入询价小组评审。
八、评标及成交原则
评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。
评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：
1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人法人营业执照（副本）、组织机构代码证复印件（注 eq \o\ac(○,2)）； 
投标人法定代表人身份证明、法定代表人授权代表委托书及法定代表人授权代表在投标单位2019年2月至2019年4月连续缴纳社会保障金的个人明细证明材料（以社保局出具的加盖有社保公章的证明材料为准，原件备查）；

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度财务状况报告（表:资产负债表和损益表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人提供书面声明或相关证明材料

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	税务登记证（副本）复印件（注 eq \o\ac(○,2)）和社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章）

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	投标人提供书面声明

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	证明材料的复印件加盖投标人鲜章，原件备查


 eq \o\ac(○,2)投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	报价文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	报价方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	报价文件份数
	报价文件正、副本数量符合询价文件要求。

	
	
	报价文件内容
	报价文件内容齐全、无遗漏。

	3
	报价文件的响应程度审查
	报价文件内容
	对报价文件第二篇、第三篇规定的询价内容作出响应。

	
	
	报价有效期
	满足询价文件规定。


4、成交原则：采用最低评标价法，对完全满足询价文件（技术和商务需求）实质性要求的供应商报价进行政策性扣减,并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
成交价格=投标人报价

5、关于政策性扣减

5.1政策性扣减范围

5.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

5.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定》（渝财采购〔2012〕11号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

5.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

5.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

5.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

5.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.2  政策性扣减方式：

5.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

5.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

5.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

5.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

6.关于优先采购节能和环境标志产品：

6.1按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

6.2根据渝北财采购【2018】9号重庆市渝北区财政局关于政府采购活动中落实优先采购节能和环境标志产品的通知

6.3供应商提供节能清单和环境标志产品目录内产品的，在价格上给予其5%幅度的价格扣除，非单一产品的只对进入目录的产品的价格进行扣除，扣除幅度均由采购人根据实际情况确定。

说明：
节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。
九．无效投标
    出现以下情况之一的，视为无效投标：
   （1）投标文件未按询价文件要求由法定代表人授权代表或法定代表人签字和加盖公章； 
   （2）无有效资格证明文件或超出经营范围的投标；
   （3）投标文件不按规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，且影响评标定标的；
   （4）投标文件未实质性响应询价文件的；
   （5）投标文件附有采购人不能接受的条件；
   （6）投标文件对同一标的有两种及以上方案可供选择的；
   （7）没有提交足额保证金的；
   （8）不满足质保期的；
   （9）投标人的投标总报价超过最高限价。
   （10）投标清单单价超过本项目已有的清单单价限价。
   （11）询价文件中规定的其他无效投标情况。
十、废标条款
   询价小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：
   （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
   （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
   （3）因重大变故，采购任务取消的。
    废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
十一 、签订合同
   （1）中标人应该按规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。
   （2）询价文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
   （3）在合同签订后7个工作日内带合同一式四份原件到交易中心备案。
第三篇  项目技术需求
1、 招标项目

重庆化工职业学院对2019年、2020年新生军训服装采购项目进行询价采购。
2、 招标项目技术需求

	品  名
	单位
	数量
	规格、型号
	附图
	采购预算

（最高价限价）

	绿色迷彩平顶鸭舌帽
	顶
	
	迷彩帽面料材质同迷彩服，不带帽徽，后面开收缩洞加摩术贴
	见图一
	120元/套

	绿色长袖迷彩服
	套
	
	甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；

材质：涤棉（棉含量不低于15%）
	见图二
	

	绿色迷彩短袖T恤
	件
	
	甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；

材质：涤棉（棉含量不低于15%）
	见图三
	

	帆布作训腰带
	条
	
	规格： 长度不低于125cm、宽度4.8cm-5cm尼龙编织腰带、八一塑料扣 
	见图四
	

	绿色迷彩军用胶鞋
	双
	
	鞋面：迷彩。

鞋底：黑色橡胶，邵氏硬度在60HA-80HA，阿克隆磨耗小于1.5。
	见图五
	


注：价格含运输（长寿区菩提东路2009号）、搬运（重庆化工职业学院内指定各办公室和库房）、安装、售后服装更换服务等全包价。

图片在附件里查看。
第四篇  项目商务要求
一、实施（交货）时间、地点及验收方式
（一）实施（交货）时间
2019年8月左右，具体时间按照签订合同进行。

（二）实施（交货）地点
交货地点：重庆化工职业学院长寿校区指定地点。 
（三）验收方式`
1、甲方根据签订本合同向乙方所明示的标的物质量标准，与乙方共同核对国家质检部门检验报告原件内容和标的物合格证书、标识，对照封存样品进行数量、质量验收，验收合格后双方在交付清单上签字并报重庆教育军训协会备案。

2、乙方保证具有本合同项下标的物的生产或销售合法手续，货物具有质监部门颁发的合格证，向甲方提供的标的物样品已经过国家相关部门检验合格并附有检验合格证书。      

3、甲方在保质期内可以随时向乙方提出质量异议。

4、签订合同后招标单位并按投标样品收货，因中标单位提供的物资与样品不符，招标单位有权不接收该批货物，有权单方面无条件终止与中标单位后续合作，追究中标单位违约所带来的的损失，收缴保证金，并将中标单位与法人列入本校招标黑名单。

5、乙方应随时接受国家质检部门对本合同所涉标的物的检查。

6、标的物包装要按标的物性质所执行的国家或行业包装标准包装并由乙方承担包装费用，乙方不按标准包装所引起的标的物质量与检验报告和交付样品不符的，其责任由乙方自行承担；

7、乙方应选择能保证标的物质量的运输工具运送交付标的物，并承担运输装卸费用，由于运输和装卸不当而造成的质量不合格或者损失的，其责任由乙方自行承担。乙方须完成服装发放、收款及后续更换工作。

二、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用，进口产品填报含税价。
三、质量保证及售后服务
 （一）产品质量保证期
1、自验收合格之日起，提供 半 年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容
1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。质保期内因售后服务不及时而造成重大损失和影响的，采购方有权拒绝支付余款。
（3）技术升级
保质期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
4、 付款方式：
乙方在发放服装时，根据合同规定价格，设置相关收付款（如现金、POS机、微信、支付宝等）条件，与学生个体进行费用结算，并开具相关收款凭证，加盖厂家公章。
五、质保金

    质保金为成交金额的10%，在签订合同时缴纳成交额的10%作为质量保证金到我校账户。待验收衣服与样品质量一致后经军体部开具证明进行退还保证金，若供货商提供货物与样品不符，则不予退还保证金。
六、其他
（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）
一、合同主要条款
1、定义
（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。
（2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。
（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。
（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。
2、货物内容
合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。
3、合同价格
（1）合同价格即合同总价。
（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。
（3）合同货物单价为不变价。
4、转包或分包
（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
5、质量保证及售后服务
5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。
5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。
5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6、付款
6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
6.2付款方式：银行转账、现金支票。
6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。
7、检查验收
（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。
（2）货物验收
供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。
（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。
8、索赔
供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
9、知识产权
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10、合同争议的解决
（1）当事人友好协商达成一致
（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。
11、违约责任
按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。
12、合同生效及其它
（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。
（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。
（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。
（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。
（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。
二、政府采购合同（格式）
重庆市政府采购合同
（采购项目编号：     ）
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________
乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1、质保期限：
2、保修范围：
3、服务措施：
4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：


	六、违约责任：
按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：
1、招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。
本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。
本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。
4、其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）


	备注：



签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇 相关格式样本
一、经济文件
（一）开标一览表
招标项目名称：
	投标人名称
	

	分包号
	分包名称
	数量
	投标报价（小写）
	工期（或为：实施时间）
	实施地点（或为：实施地点）

	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注： 


投标人                              法定代表人或法定代表人授权代表：
  （投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
说明：
1、开标一览表按格式填列；
（二）分项报价明细表
招标项目名称：
                                                         单位：元
	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1、请投标人完整填写本表或自行设计表格；
2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
二、资格文件
（一）营业执照（副本）复印件

   （二）提供有效的税务登记证副本复印件
   （三）提供有效的组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）
招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）
招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：
            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（资产负债表和损益表）

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可用诚信声明代替）
   （八）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料
（九）书面声明
招标项目名称：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
（投标人公章）
年   月   日

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

(十)特定资格条件（提供复印件加盖投标人鲜章）。
三、商务文件
（一）投标函（格式）
招标项目名称：                                             
致：                    （采购代理机构名称）：
                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。
十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。
（投标人公章）
                                             年    月   日
（二）商务承诺
1、商务部分（包括但不限于）：
1.1质保期；
1.2售后服务能力情况；
3.3培训；
1.4业绩。
（三）商务条款差异表
招标项目名称：
	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：
    （投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日

（四）其他所需提交资料
四、技术文件
（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表
招标项目名称：
	序号
	招标技术要求
	投标技术应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
    （投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日

（三）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不享受价格扣除。
五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

(二)供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函（非小微企业不提供）

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函

1.1供应商基本情况表（非小微企业不填写）

	项  目
	数据资料
	说  明

	供应商
	企业性质
	
	

	
	职工人数
	
	

	
	销售额
	
	

	
	资产总额
	
	


（供应商公章）

                                            年   月   日
注：

1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

2）投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件
1.2采购货物非供应商生产的,其生产厂家基本情况表（非小微企业不填写）
	采购货物生产厂家
	生产厂家名称
	
	

	
	企业性质
	
	

	
	职工人数
	
	

	
	销售额
	
	

	
	资产总额
	
	

	
	备注：如果有多个采购货物，应分别填写相关信息。


（供应商公章）

                                            年   月   日
注：

1）如采购货物非供应商生产的，还需提供其生产厂家的基本情况表；

2）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

3）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

1.3小微企业声明函（非小微企业不填写）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

（1）本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

（2）本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物由本企业制造。

或者（本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
年   月   日
（三）其他与项目有关的资料（自附）
（结束）
- 16 -

