
竞争性谈判文件
项目编号： CQHGZYXY-201919

项目名称：重庆化工职业学院大学生体质健康测试仪器

采 购 人：重庆化工职业学院

2019年8月
第一篇  竞争性谈判邀请书
重庆化工职业学院对重庆化工职业学院大学生体质健康测试仪器进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加竞争性谈判。
一、竞争性谈判内容
	项目名称
	采购预算

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人

数量（名）
	备注

	重庆化工职业学院大学生体质健康测试仪器
	40
	0.5
	1
	本次采购货物必须为中国大陆境内生产


二、竞标、谈判有关说明
（一）凡有意参加谈判的供应商，请于2019年8月16日起至2019年8月23日，在重庆化工职业学院官网招标公告栏下载本项目谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论竞标人下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

    （二）缴纳招标文件费用：凡有意参加投标者，请将标书费转入学院账户，并注明“ CQHGZYXY-201919”的采购计划编号，投标时查验标书费凭证。招标文件售价(元)：200.00元/份（售后不退）。

标书费账户

收款单位：重庆化工职业学院；

开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；

账号：50001120041052506322。

    （三）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：
1、按时递交了响应文件；
2、按时签到且缴纳竞标保证金。（缴纳过保证金的供应商无需二次缴纳）

3、按时递交了标书费

（四）投标文件递交地点及谈判地点：重庆化工职业学院长寿校区综合楼205
（五）提交响应文件开始时间：2019年8月23日北京时间10:00

提交响应文件截止时间：2019年8月23日北京时间10:20
（六）谈判开始时间：2019年8月23日北京时间10:20

三、竞标保证金
（一）缴纳竞标保证金方式

1、银行转账缴纳：竞标人通过银行转账方式缴纳，请备注***竞标人收费系统项目投标保证金。（银行转账截止到账时间为开标当日早上9:30）缴纳过保证金的供应商无需二次缴纳。

单位名称：重庆化工职业学院

开户行：建行长寿支行桃花新城分理处

银行账户：50001120041052506322

（二）保证金退还方式
1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆化工职业学院在十个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆化工职业学院在十个工作日内按来款渠道退还。

四、联系方式
采购人：重庆化工职业学院：
技术联系人： 尹老师
电  话：023-81886104
标书联系人：张老师

电话：18883246122
监督人：宋老师

监督电话：023-81886017

第二篇  供应商须知
一、谈判费用
参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、资金来源

单位自筹

三、谈判资质
谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。
合格的竞标人应符合下列条件：
（一）一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格条件
投标人（厂家）所代理体测仪器须符合全国学生体质健康数据直报资格（以学生体质健康网公示名单为准）。

不按上述要求提交相关文件的将作无效投标处理。

四、竞争性谈判文件


1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判供应商须知、谈判项目技术要求、谈判项目服务要求、合同主要条款及合同格式、竞标文件格式要求六部分组成。
2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。
3、竞争性谈判文件的解释：
竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间一个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
4、本谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为谈判文件第三、四、五篇全部内容。
五、谈判要求
1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：
1.1经济部分
1.2技术部分
1.3服务部分
1.4资格条件及其他
以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。
2、谈判有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。
3、谈判保证金：
3.1竞标人提交谈判保证金金额和方式均见“第一篇”；
3.2发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还：
3.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
3.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3.2.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
3.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
3.2.5竞标人被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。
3.3未中标竞标供应商的保证金，可在谈判结果公示后凭收据到采购人资产管理处办理领款手续。中标人的竞标保证金，在中标人与采购人签订合同后，可凭收据到采购人资产管理处办理领款手续。
4、竞标报价
谈判竞标报价包括完成本项目所需的软件设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、检测费、包装费、培训费、搬运费、保险费、售后服务费、人工费、材料费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
5、提交竞标文件的份数和签署
（1）竞标文件一式叁份，其中正本一份，副本两份，副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
（2）在竞标文件正本中，竞争性谈判文件第六篇竞标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
6、竞标文件的递交
（1）竞标文件的密封与标记
竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封，其中：1.4资格条件及其他单独密封以便符合性审查。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”、字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法定代表人授权代表签字。
（2）竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。
7、竞标文件语言：简体中文
8、竞标人参与人员
各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
9、无效谈判
竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：
（1） 不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；
    （2）法定代表人或其授权代表未参加谈判；
（3）竞标人未按时足额缴纳竞标保证金；
（4）竞标文件不按规定的格式签字、盖章；
（5）最后报价超过规定的最高限价；
（6）竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
六、谈判程序
1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以签到顺序确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各竞标人进行谈判。在正式谈判前，对各竞标人的资质条件进行审查，审查的内容包括竞标人营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、竞标人法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明。各竞标人只有在资格审查完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式或口头形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有竞标人在谈判时做出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、本项目规定报价次数为两次。谈判结束后，谈判小组要求通过资格性审查的竞标人在规定的时间内同时书面提出二次报价及有关承诺（填写《二次报价表》并密封递交），并据此确定成交候选人。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以竞标人的第一次报价为准。
七、成交原则
（一）评审办法
1、谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。竞标最后报价相同的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。
成交价格=成交供应商报价
2、评审细则：
2.1 资格符合性检查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标人的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。
2.2对技术要求的偏离：
2.2.1谈判文件的技术要求，此次竞争性谈判技术条款有带*项负偏离的竞标人，将失去成为成交候选人的资格；
2.2.2竞标产品应当提供制造商公开发布的印刷资料或检验机构出具的检测报告作为技术支持资料。技术参数差异表中的竞标应答必须要与技术支持资料相符合，否则该竞标人将失去成为成交候选人的资格。
2.3对服务条款的偏离：
竞标有效期、交货时间、质量保证期等服务条款不能满足谈判文件要求的竞标人将失去成为成交候选人的资格。
2.4成交供应商的确定：
评审小组在评审结束后确认评审报告。评审小组从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最低竞标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
（二）评审依据：
评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。
（三）出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
八、成交通知
1、成交供应商确定后2个工作日内，在重庆化工职业学院官方网站内公告成交结果。
2、采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
3、《成交通知书》将作为签订协议的依据。
4、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。
九、签订合同
1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。
2、竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，报有关部门取消其成交资格。
4、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
第三篇  谈判项目技术要求
一、招标项目一览表
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位（套）
	备注

	1
	身高体重测试仪（1台主机同时4人同测）
	2
	本分包所采购货物必须为中国大陆境内生产

	2
	肺活量测试仪（1台主机同时8人同测）
	2
	

	3
	坐位体前屈测试仪（1台主机同时8人同测）
	1
	

	4
	仰卧起坐测试仪（标签床体，1台主机同时16人同测）
	1
	

	5
	立定跳远测试仪（全量程，1台主机同时4人同测）
	1
	

	6
	体质数据上报管理系统及数据采集
	1
	

	7
	数据处理终端
	2
	


2、 招标项目技术需求
产品整体要求：
1.主机为自主研发的嵌入式专用智能操作系统（非安卓、APP等第三方安装系统），主机采用平板式设计方便移动。触控式彩色液晶屏和电容式触摸按键，支持手套和硬物触摸操作。按键面板不开孔设计，在室外测试时具有防雨水渗透功能。内置所有测试项目，一键切换测试项目。
2.主机宫格式设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。
3.主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。
4.通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。
5. 通过键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息或选择配置内置式身份证识别器输入测试者信息。
6.主机采用外置式天线设计，双信道通讯等无线通讯技术，支持多台主机可同时集中和实时上传数据，信号更强更稳定。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。
7.主机支持测试者个人信息的导入和U盘导出成绩，测试成绩自动生成Excel表格。
8.主机具备全程语音播报功能：同步播报数字语音、播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。 
9.测试主机具有无线信号通讯自检功能。
产品分项参数
	序号
	设备
名称
	参数要求

	1
	身高体重测试仪（4人同测）
	产品功能

1.
自动同时测量身高与体重，通过无线闭环系统同时上传身高、体重两项测试数据。

功能特征: 

2.外设采用压头板式和双槽双轨道设计，配置移动式电源测试，主机与外设无线连接可扩展到四人同测。

3．外设配置4寸以上显示屏和触摸按键，无须联机也能单机训练测试。4人同时测试。

技术参数：

量  程：80-215cm；5-180kg    分度值：0.1cm；0.1kg

误  差：±0.1%；±0.2%

产品清单：身高体重测试仪主机1台、内置身份证识别器1台、主机支架1台、身高体重测试仪外设4台（含彩色显示屏）及移动电源4台。

	2
	肺活量测试仪（8人同测）
	产品功能：

自动测量最大肺活量气通量的数值，通过无线闭环系统实时上传测试数据。

功能特征：

1.可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次），设有换气锁定成绩防作弊功能，主机自动筛选成绩最好成绩记录。

2.外设自带语音播报并配置显示屏，无须联机也能单机训练和测试。

3.外设与主机无线联接，多人同时测试时可自主设置主机统一测试口令或外设单独口令。8台外设同时测试。

4. 测试外设内置标定功能。

技术参数：

量  程：100-9999ml     分度值：1ml   误  差：±1.2%

产品清单：

肺活量测试仪主机1台、主机支架1台、内置身份证识别器1台及肺活量外设8台（可独立使用）。

	3
	坐位体前屈测试仪（8人同测）
	产品功能：

自动测量坐位体前屈最大测量距离，通过无线闭环系统实时上传测试数据。

功能特征：

1.外设带有防作弊带和自动复位功能，180゜折叠设计折，方便运输和搬运。配置移动电源测试， 8台外设同时测试。

2.外设与主机无线联接，带4寸以上触摸显示屏，无须联机也能单机训练测试。

技术参数：

量  程：-20cm～40cm；分度值：0.1cm；误  差：±0.1cm

产品清单：

坐位体前屈测试仪主机1台、内置身份证识别器1台、主机支架1台、坐位体前屈试仪外设8台（含彩色显示屏）及移动电源8台。

	4
	仰卧起坐测试仪（标签式床体,16人同测）
	产品功能：

自动测量一分钟内仰卧起坐的测试数，通过无线闭环系统实时上传测试数据。

功能特征：

1.采用标签式腰带式设计，通过角度变化感应测试者动作的标准性，有1-5个级别的难度系数设定。可以从日常练习到考试的严格标准都满足。可以从主机或外设两个主体选一设定就可以完全。

2、具有人工或机器判定选项，选择机器判定时自动判定测试者是否躺平测试，并有语音提示。测试过程中主机与外设同步动态显示测试成绩。

3、外设与主机无线联接，配置显示屏，无须联机也能单机训练测试。

4、16人同时测试，具有语音倒计时播报、测试道次播报功能。

5、可以根据测试性质、测试规模及测试级别调整测试设备的难度系数。

技术参数：

量  程：0-99次；分度值：1次；误  差：±1次

产品清单：仰卧起坐测试仪主机1台、内置身份证识别器1台、主机支架1台及仰卧起坐测试仪重力感应标签16个（含腰带16条、带脚钩床16张）。

	5
	立定跳远测试仪（全量程,4人同测）
	产品功能：

自动测量人体立定跳远距离，通过无线闭环系统实时上传测试数据。

功能特征：

1.采用红外线非接触式传感器测试原理，优质测试垫防滑减震，起跳时实时监测犯规动作，并且语音实时提醒犯规。

2.全程单一起跳点，无测试盲区。

3.外设与主机无线联接，测试杆之间采用有线连接，配置移动电源测试。4台外设同时测试，提升测试效率。折叠式设计，自由拆装。

技术参数：

测量范围：10～320cm；分度值： 1cm；误差：±0.5cm

产品清单：

立定跳远测试仪主机1台、内置身份证识别器1台、主机支架1台、立定跳远测试仪红外对射杆4台、移动电源4台及测试垫4张

	6
	体质数据上报管理系统及数据采集
	1、
支持测试人员信息批量导入, 可选配从二代身份证获取用户信息。

2、
支持多种评分标准导入,测试科目可选, 可自定义综合评分计算公式。

3、
支持多用户登录,多种操作权限,保证数据的操作安全。

4、
可以进行多种报表统计,数据库备份,恢复功能。

5、
支持分布式数据库,允许多台电脑同时对数据进行操作,多台电脑共享数据,大大方便多人协同作业。

6、
实时采集测试者成绩及批量集中采集。

7、与测试主机组成实时闭环测试联网，实时下载测试者信息、照片等信息并且实时上传测试成绩。

8、远程批量控制主机的测试参数设置、时间同步、数据上传、关机等通用设置。

9、
主机批量实时网络监控，多窗口监控数据采集状况，实时汇总测试成绩，支持实时成绩打印，支持扩展微信平台成绩推送。

10、已测人数、未测人数实时统计功能。支持测试信息条码型制作及打印。

11. 测试完成后支持一键生成Word、Excel和PDF版本的测试报告。

12、与数据处理终端无线连接工作，采用移动式设计，实时采集各测试主机数据，支持测试主机数据实时上传和集中上传。

	7
	数据处理终端
	CPU类型：Intel I5 第8代酷睿；CPU速度：不低于1.6G Hz；内存：不少于8G；核心：四核；显卡：独立显卡2G；硬盘大小：固态256G+机械1G。与体质数据上报管理系统配合使用，内置WIFI模块，通过数据处理基站。


备注：以上设备应为同一品牌且数据互通（智能型主机数据通过无线数据采集器导出）。

第四篇  谈判项目服务要求
一、交货时间、地点及验收方式
（一）交货时间
采购合同签订后5个日历日内交货，并完成安装调试，每逾期一天按合同金额的3%罚款。

（二）交货地点
交货地点：采购人指定地点。（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.4招标文件的技术参数要求将作为技术协议、中标人在签证采购合同时须提交相关参数的佐证材料（佐证材料为相关视频、彩页彩图）作为合同货物验收的准则，中标人提供的货物必须与技术参数要求相吻合，如中标人提供的货物与技术参数要求不相符，采购人有权拒绝接收货物，产生的一切损失将由中标人承担，并追究中标人虚假应标的法律责任。
4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料（纸质、塑料）归采购人所有，木板等杂物由中标人负责清除并带出校外。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供6年的免费上门质保。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（五）其他服务要求

根据学校管理相关规定，若职能部门或使用单位对售后服务有特别要求者，按职能部门或使用单位与中标人签订的售后服务协议或具体约定执行。

三、付款方式
1、中标供应商在与我方签完合同后，需缴纳成交价的10%作为质保金。
2、最终完成综合验收后，采购人出具验收报告，采购人凭采购合同、书面说明、发票、资金支付申请单等材料，向中标人以转账方式或其他方式向中标人支付合同总额的100%。

3、质保金在服务器质保期满后且未发生质保金扣除事由或虽有发生质保金扣除事由但已经补足质保金的，采购人一次性无息支付给中标人。

四、知识产权及其他权利
采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权等知识产权或其他权利。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用，包括诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、保全担保费、评估费等。
五、培训
成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。
六、其他
（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第五篇  合同主要条款
一、定义
1、采购人是指通过竞争性谈判采购，接受合同工程及服务的机关、事业单位或团体组织。
2、成交供应商是指成交后提供合同工程和服务的法人、其他组织或自然人。
3、合同是指由采购人和成交供应商按照竞争性谈判文件、补遗书和报价文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。
4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时采购人应支付给供方的款项。
5、技术资料是指合同工程及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。
6、合同工程是指供方根据合同所需供应的工程、服务等所有各种物品。
二、合同标的
1、合同标的包括谈判要求的所有内容。
2、凡供方供应的货物应是全新的、无瑕疵的，达到竞争性谈判文件要求的。
3、货物的产品质量、规格指标应满足竞争性谈判文件的要求。
4、供方提供合同货物的供货范围按竞争性谈判文件要求。
三、合同价格
1、合同价格即合同总价。
2、合同价格包括合同货物的购买（或制造）费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、安装费、调试费、保险费、培训费、售后服务费、人工费、材料费、检测费与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由供方负担。

四、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。解除通知向乙方于合同中所留地址寄送第5日即视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，因此而解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，并承担因此而给需方造成的一切损失，包括需方向供方主张权利而产生的律师费、诉讼费、评估费、鉴定费、保全费、保全担保费等。

五、质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，由甲方选择按照以下办法中的一种处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用，并承担更换导致逾期交货的违约责任。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如需方在使用中遇到使用及技术问题或质量问题，电话咨询不能解决的，供方或厂家应在2小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持。对重大系统故障，应在24小时之内解决，对现场无法修复的设备，应采用同类完好设备进行应急替换，替换设备发送、安装、调试到位时间最迟不得超过48小时，未按上述约定时间内响应或解决问题的，采购人有权聘请其他具备相关技术的主体解决问题，所产生的费用加收10%的管理费后直接从质保金中扣除。扣除后，质保金不足，供应商应于接到补足质保金通知之日起5日内补足，否则，每迟延一日，应当支付采购人合同总金额的1‰的违约金。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款
1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
2、付款方式：银行托收、汇票或支票。
3、付款方法按竞争性谈判文件要求执行。
七、交货方式、资料报送和查询
1、合同货物的交货期、交货地点、运输方式皆按《竞争性谈判文件》的规定执行，运输方式由供需双方协商约定，供方必须按照合同约定如期完成供货并安装调试完毕达到正常使用状态，否则视为逾期交货，每逾期1日，应按每天合同总价款的1‰计算向需方支付违约金。累积逾期达30日，需方有权单方解除合同，解除通知向供方于合同中所留地址寄送第5日即视为送达，搬迁、拒收等一切理由的退件均不影响送达效力，因此而解除合同的，供方应向需方支付合同总金额5%的违约金，并承担因此而给需方造成的一切损失，包括需方向供方主张权利而产生的律师费、诉讼费、评估费、鉴定费、保全费、保全担保费等。如协商不成，由需方指定。
2、合同期内成交供应商应就本次采购相关信息按照采购人要求向采购人报送相关资料。
八、检查验收
1、交货方应依据现行质量标准及交货规范完成。
2、验收
根据货物质量检验标准，交货单位按规定程序和要求申报验收，验收的相关费用由交货单位负责。
九、索赔
供方对货物与合同要求不符负有责任，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

（3）更换货物直到符合合同约定的要求为止，供方承担所发生的全部费用。因更换导致逾期交货的，按照逾期交货违约条款处理。

十、知识产权及其他侵权

乙方保证其提供的货物及服务，免受第三方提出侵犯其专利权等知识产权或者其他权利的任何主张或诉送。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用（包括诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、保全担保费、评估费等），并承担因此而给甲方造成的一切损失。

十一、合同争议的解决
1、当事人友好协商达成一致
2、任何一方亦可向甲方所在地（即合同签订地）人民法院提起诉讼。
十二、违约责任
按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。
十三、合同生效及其它
1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。
2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。
3、合同所包括附件（竞争性谈判文件、谈判过程中的补充文件、成交供应商的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。
4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。
5、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。
附页：1、合同格式
重庆化工职业学院采购合同
（采购项目编号：     ）
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1、质保期限：
2、保修范围：
3、服务措施：
4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	5、 付款方式：
（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	6、 违约责任：
按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：
· 采购文件及其补遗书、竞标文件和承诺是本合同不可分割的部分。
· 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。
· 本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。
· 其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）


	备注：



签约时间：           年   月   日      签约地点： 

第六篇  竞标文件格式要求
一、经济部分
（一）竞争性报价函
（二）明细报价表
二、技术部分
（一）技术应答
（二）技术响应偏离表
三、服务部分
（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。
（二）服务响应偏离表
（三）其它优惠承诺
四、资格条件及其他
（一）一般资格条件：
1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件
2、2018年财务报表的复印件（也可以用诚信声明代替）
3、售后服务机构、服务能力证明材料
4、2018年7-12月的社会保险缴费记录和缴纳证明（也可以用诚信声明代替）
5、参加本项目采购活动诚信声明
（二）特定资格条件证明材料复印件
（三）其他应提供的资料
一、经济部分
（一）竞争性报价函
竞争性报价函
重庆化工职业学院：
我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。
1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本工程的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。以我公司最后报价为准。
2、采购人现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。
3、采购人完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。
4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。
5、若采购人成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
6、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。如果选中我方为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。
竞标人（公章）：
地址：  

电话：                           传真：
网址：                           邮编：
联系人：
                               年   月   日

（二）明细报价表
明细报价表
项目编号：
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价
（   ）
	合计
（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。
        2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
                               供应商名称（公章）：
年     月    日
二、技术部分
（一）技术应答
项目名称：                                       项目编号： 

	序号
	货物名称
	谈判货物主要要求
	竞标货物主要要求
	差异说明
	竞标文件对应页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、该表必须按照谈判文件技术参数要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。 

2、该表可扩展。
（二）技术响应偏离表
采购项目名称：
	序号
	采购要求
	竞标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞标人：                                  法人授权代表：
（竞标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；
2、该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3、该表可扩展；
4、可附相关技术支撑材料，材料包括彩图、认证资料等。（格式自定）
5、若“竞标应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该竞标人将失去成为成交候选人的资格，仅保留其合格竞标人的身份。
三、服务部分
（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表
服务响应偏离表
对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：
	序号
	偏离名称
	谈判项目需求
	竞标应答
	偏离说明
	支撑文件页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）
四、资格条件及其他
（1） 一般资格条件：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证书复印件
1.1法定代表人身份证明书（格式）
        （法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                            （供应商全称）
                                             年   月   日
                                                （公章）
附：上述法定代表人住址：
            身份证号码：
              电    传：
              网    址：
              邮政编码：
（附：法定代表人身份证复印件）
1.2法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_重庆化工职业学院__
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    法定代表人签名：
      职  务：                            职  务：
（附：被授权人身份证复印件）
                                      供应商公章：
1.3企业法人营业执照副本复印件
1.4有效的组织机构代码证复印件

1.5有效的税务登记证书复印件

2、2018年财务报表的复印件（也可以第5条为准）
3、生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）
4、2018年7-12月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）（也可以第5条为准）
5、参加本项目采购活动诚信声明：
诚信声明
采购项目名称：                                                

致： 重庆化工职业学院  ：
                       （竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
    特此声明。
（竞标人公章）
年   月   日
（二）特定资格条件
提供证明材料复印件
（三）其他应提供的资料
包括但不限于：竞标人总体情况、与本项目有关的其他资料等。
（结束）
